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[bookmark: _Toc32331]第一章  投标邀请
[bookmark: _Toc1381][bookmark: _Toc31518]项目概况
濉溪县人民医院2026年度第一批医用耗材配送服务采购项目的潜在投标人应在淮北市公共资源交易电子服务系统获取招标文件，并于2026年4月 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况
1.项目编号：SXQT-26
2.项目名称：濉溪县人民医院2026年度第一批医用耗材配送服务采购项目
3.预算金额：15116206.32元/年
4.最高限价：
	包别
	名称
	最高限价

	01包
	骨科包
	1947458.04元/年

	02包
	手麻包
	2961186.69元/年

	03包
	介入包
	5749560.23元/年

	04包
	透析包
	2575869.8元/年

	05包
	五官包
	753453.56元/年

	06包
	检验包
	1128678元/年

	合计
	15116206.32元/年


 5.采购需求：本项目采购一批医用耗材。具体详见招标文件。
6.合同履行期限：三年，合同一年一签，合同签订后分批提供配送服务。一年服务期满后，经采购人对中标人服务质量进行评定，评定合格，可延续合同，结算方式不变。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc13530][bookmark: _Toc9204]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc30110]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策（本项目适用2.1.1条）
2.1.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
具体原因如下：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款之规定，为非专门面向中小企业采购项目，按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有质疑，可通过书面或电子形式进行质疑。具体要求详见招标文件“投标人须知”中。
2.1.2本项目专门面向 / 采购。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
2.1.3本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，即货物由中小企业制造、服务由中小企业承接、工程由中小企业承建。预留份额通过以下措施进行： / 。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
①投标产品制造商在中国关境内时，须具有有效的医疗器械生产许可证（适用第二类和第三类医疗器械）。
②经销/代理商投标时，须具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。
③投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。
④投标产品纳入备案管理时，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函，承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格。
[bookmark: _Toc21681]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc7957]时间：2026年3月 日17点30分至2026年3月 日17点30分（北京时间）
地点：淮北市公共资源交易中心网站
方式：（1）投标人须登录淮北市公共资源交易电子交易系统查阅招标文件。首次登录须持有电子交易系统兼容的数字证书。办理数字证书咨询电话：0561-3199732。
（2）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。项目咨询请拨打电话：18217717520。
售价：免费
[bookmark: _Toc25902]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc5082]2026年3月 日9点00分（北京时间）
[bookmark: _Toc7753]地点：淮北市公共资源交易电子服务系统（濉溪县闸河路建投大楼濉溪县公共资源交易中心开标 室）
五、公告期限
[bookmark: _Toc1215]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc31539]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc7265][bookmark: _Toc13296]1.项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：本项目实施全流程电子化交易投标文件解密、询标等通过系统在线方式完成。投标人远程解密要求：①投标人使用CA锁自行登录系统进行投标文件解密（不见面开标大厅登录方式：淮北市公共资源交易中心网站，选择不见面开标大厅登录，进行解密）；②解密时间：30分钟内（投标截止时间后，以交易系统解密指令发出起为准），否则投标文件将被拒绝。因淮北市公共资源交易中心网站系统故障无法在上述时间段进行解密操作的，待故障排除后，投标人根据系统提醒，在解密时间内继续进行解密。投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。
2. 潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，则需按招标文件获取时间内通过相应电子交易系统完成投标信息的填写以及格式为.HBZF招标文件的下载。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：濉溪县人民医院
地  址：濉溪县溪河路114号
联系人：毛传慈
联系方式：0561-6091009
纪检科联系人：陈帅
联系方式：0561-6091018
2.采购代理机构信息
名  称：安徽省招标集团股份有限公司
地  址：安徽省合肥市包河区紫云路888号
联系方式：18217717520、19850703688
3.项目联系方式
项目联系人：龚恒、李翔宇
电  话：18217717520、19850703688
4.采购监督管理部门信息
名  称：濉溪县卫生健康委员会
地  址：濉溪经济开发区玉兰大道南侧	
联系人：濉溪县卫生健康委员会办公室
联系方式：0561-6886676


[bookmark: _Toc8888]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc7178][bookmark: _Toc13589]一、投标人须知前附表
注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	5.2
	现场考察或标前答疑会
	√不组织或不召开
统一组织或统一召开
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       
联系人及联系电话：           
注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。

	6.1
	网上询问截止时间
	2026年3月 日17时30
投标供应商请注意：采购人对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标供应商具有同样约束力。投标供应商应主动上网查询。采购人和代理机构不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述答疑、澄清、变更或补充在网站上发布。

	7.1
	包别划分
	不分包     √分为6个包
投标人对多个包进行投标的中标包数规定：投标人可以选投其中任意1个包或同时投多个包。

	10.1
	投标保证金
	不收取

	11.1
	投标有效期
	120日历日

	13.1
	投标文件解密时间
	1.加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过淮北市公共资源交易中心电子交易平台上传；
2.投标截止后，交易系统公布投标人名单。投标人应在交易系统公布投标人名单30分钟内通过互联网解密投标文件，超过30分钟未解密的投标文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准）。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

	14.1
	资格审查
	√采购人审查
采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查

	17.2
	评标方法
	最低评标价法           √综合评分法

	17.3
	报价扣除
	（1）小型和微型企业价格扣除：10%。
（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。

	17.4
	本国产品价格扣除（适用于服务项目中涉及的既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物）
	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。
（2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。

	21.1
	评标委员会推荐中标候选人的数量
	3家

	21.2
	确定中标人
	√采购人委托评标委员会确定
□采购人确定

	23.3
	随中标结果公告同时公告的内容
	（1）中小企业声明函；（如有）
（2）残疾人福利性单位声明函；（如有）
（3）中标（成交）供应商的评审总得分；
（5）符合本国产品标准的声明函。（如有）

	24.1
	中标通知书发出的形式
	书面     √数据电文

	25.1
	告知招标结果的形式
	√投标人自行登录电子交易系统查看
评标现场告知

	26.1
	履约保证金
	（1）金额：
免收
√合同价的 2.5 %
定额收取：人民币              元
（2）支付方式：
√转账/电汇 √支票 √汇票 √本票 √保险 √保函
（3）收取单位：采购人
（4）收取账号：/
（5）退还时间：合同履约完成
（非供应商自身原因，逾期退还保证金的，除退还本金外，还应对超期占用资金支付利息。）
注意事项：
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	27.1
	签订合同和合同公告时间
	（1）采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起30日。采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。
（2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在淮北市公共资源交易中心网站发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

	28.1
	代理费用
	免收            √收取
（1）收费对象：采购人   √中标人
（2）收取方式：由中标人领取《中标通知书》前缴纳至招标代理机构。请投标人在报价时考虑此项费用，不单独进行报价。
（3）收费标准：各包以三个年度总报价为基数，参照国家发改委计价〔2002〕1980号文标准的60%。

	31.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	递交方式：书面方式或电子交易系统“在线质疑”功能              
接收部门：采购人或代理机构
联系电话：详见采购公告
通讯地址：详见采购公告 

	32
	其他内容
	1、解释权：
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；
（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。
3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。

	33
	网上招标特别说明
	1、投标供应商授权代表需是投标单位在职员工。
2、投标供应商下载招标文件成功后，如还未在淮北市公共资源交易中心办理CA锁（电子签章）应及时到淮北市公共资源交易中心办理，投标时须携带CA锁（电子签章）并牢记解锁密码。
3、投标供应商应及时参加淮北市公共资源交易中心以多种方式通知的不定期网上招投标培训会。
4、投标供应商如因未办理CA锁（电子签章）或未参加培训会等自身的原因，而导致不能投标或投标无效的由投标供应商自行承担后果，淮北市公共资源交易中心概不负责。
5、投标供应商下载招标文件成功后，如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上投标文件，而只递交了未加密的电子投标文件或纸质投标文件的，投标无效。
6.本项目为不见面开标。项目开标时，投标人在互联网上登录淮北市公共资源交易电子交易系统参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。具体参见网站发布投标人远程解密、在线询标操作手册。
7.投标人须通过淮北市公共资源交易中心网站，点击“投标人登录”，进入淮北市公共资源交易电子交易系统，进行远程解密，解密过程中市交易中心联系电话0561-3199726；投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系：0512-58188516。解密不成功的，后果自负。投标人不得通过非加密电子报价文件（光盘）直接将电子投标文件导入评标系统。
8、加密的电子投标文件为使用淮北市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http：//ggzy.huaibei.gov.cn网上下载）制作生成的加密版投标文件。加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过淮北市公共资源交易中心电子交易平台上传，为唯一投标效力文件。投标供应商如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上投标文件投标无效。
9、中标供应商需在签订合同时向采购人提供至少两份与加密电子投标文件一致的纸质投标文件（含电子投标文件）。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。


[bookmark: _Toc24882][bookmark: _Toc9427]
二、投标人须知正文
1.采购人、采购代理机构及投标人
1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。
1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：
1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。
1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。
若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。
1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。
1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。
1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。
2.资金落实情况
2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
5.招标文件构成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标邀请
第二章  投标人须知
第三章  采购需求
第四章  评标方法和标准
第五章  政府采购合同
第六章  投标文件格式
第七章  政府采购询问函和质疑函范本
5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。
5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。
5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。
6.招标文件的澄清与修改
6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。
6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在淮北市公共资源交易中心网站以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。
7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。
[bookmark: _Hlk16458980]7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。
7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
8.投标文件构成
8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。
[bookmark: _Hlk11703583]8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。
8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。
9.投标报价
9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。
9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
9.4采购人不接受具有附加条件的报价。
10.投标保证金
10.1本项目不收取投标保证金。
11.投标有效期
11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。
11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
12.投标文件的递交、修改与撤回
12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。
12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。
13.开标
13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。
13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。
13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。
13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。
14.资格审查及组建评标委员会
14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。
[bookmark: _Hlk24663244]14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。
以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。
以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。
15.投标文件符合性审查与澄清
15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：
15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。
15.4投标文件的澄清
15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。
15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。
15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
16.投标无效
16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。
无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。
16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
17.比较与评价
17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。
17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。
18.废标、重新招标与变更采购方式
18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。
19.保密要求
19.1评标将在严格保密的情况下进行。
19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。
20.中标候选人的确定原则及标准
20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。
21.确定中标候选人和中标人
21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。
21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。
22.编写评标报告
评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。
23.中标结果公告
23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在淮北市公共资源交易中心网站上发布中标结果公告。
23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。
24.中标通知书
24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
24.3中标通知书是合同的组成部分。
25.告知招标结果
25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
26.履约保证金
26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。
26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
27.签订合同
27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。
27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
28.代理费用
28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。
[bookmark: _Toc518923100][bookmark: _Toc2583661]29.廉洁自律规定
29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
[bookmark: _Toc2583662][bookmark: _Toc518923101]30.人员回避
投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。
31.质疑的提出与接收
31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。
注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。
32.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。


第3章 [bookmark: _Toc22605] 采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc4148][bookmark: _Toc21798][bookmark: _Hlk23621890]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，根据每季度的实际配送量计算本季度费用，经采购人验收合格据实支付每季度费用。合同周期内支付总金额不超过中标总价。

	2
	服务地点
	濉溪县人民医院，采购人指定地点

	3
	服务期限
	三年，合同一年一签。合同签订后分批配送，每批耗材接到采购人书面通知后按供应商承诺配送时间内完成配送。一年服务期满后，经采购人对中标人服务质量进行评定，评定合格，可延续合同，结算方式不变。

	4
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：濉溪县人民医院2026年度第一批医用耗材配送服务采购项目
所属行业：批发业


安徽省政府采购项目公开招标文件（服务类）
[bookmark: _Hlk16461016][bookmark: _Toc16543]
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二、配送清单
01包：
	序号
	产品名称
	参考规格
	型号
	技术参数及要求
	计价单位
	预计年使用量
	全费用综合单价最高限价（元/单位）

	1
	金属骨针
	各型号
	/
	用于粉碎性骨折或小骨块植入式内固定。
	个
	200 
	900.00 

	2
	外固定支架
	各型号
	E40
	主要用于急诊骨折或皮肤缺损骨折的病人的外固定支架。
	个
	15 
	1192.60 

	3
	肩关节支具
	S型（高温取型）
	S
	/
	个
	25 
	681.98 

	4
	肩关节支具
	S型（低温定制）
	S
	/
	个
	250 
	321.30 

	5
	肩关节支具
	S型
	S
	/
	个
	55 
	114.98 

	6
	臀部支具
	H型（取型定制）
	M
	/
	个
	5 
	729.23 

	7
	小腿支具
	K型（高温取型）
	S
	/
	个
	300 
	346.50 

	8
	小腿支具
	K型（低温定制）
	S
	/
	个
	3 
	217.67 

	9
	小腿支具
	K型
	S
	/
	个
	11 
	114.98 

	10
	长腿支具
	H型（高温取型）
	M
	/
	个
	570 
	593.78 

	11
	长腿支具
	H型（低温定制）
	M
	/
	个
	20 
	370.13 

	12
	肘腕关节支具
	A型（高温取型）
	S
	/
	个
	430 
	420.53 

	13
	肘腕关节支具
	A型
	S
	/
	个
	230 
	114.98 

	14
	肘腕关节支具
	A型（低温定制）
	S
	/
	个
	35 
	211.05 

	15
	腰椎固定器
	XYXY型（高温取型 ）
	M
	/
	个
	160 
	866.25 

	16
	腰椎固定器
	XYXY型（低温定制 ）
	M
	/
	个
	240 
	606.38 

	17
	颈托
	XYXY-JT
	S
	/
	个
	100 
	75.13 

	18
	头颈胸支具
	XYXY型（量身定制 ）
	S
	/
	个
	15 
	643.55 

	19
	胸腰固定带
	XYXY-XY
	S
	/
	个
	70 
	112.93 

	20
	等离子射频汽化系统（冷冻90电极）
	平台上所有型号
	/
	/
	个
	100 
	2478.17 

	21
	等离子射频汽化系统（冷冻50电极）
	平台上所有型号
	/
	/
	个
	20
	2478.17

	22
	钢缆系统（带袖套缆线）
	平台上所有型号
	/
	/
	个
	5 
	1697.50 

	23
	一次性使用负压引流护创材料包
	15*10*1（PU）
	/
	创面敷料由医用聚氨酯海绵（PU)内置软聚氯乙烯负压引流管和软聚氯乙烯冲洗管组成。同时免费配送加长引流管路、医用贴膜和医用负压吸引器。
	套
	405 
	445.90 

	24
	一次性使用负压引流护创材料包
	15x5x1 (PU)
	15x5x1 (PU)
	创面敷料由医用聚氨酯海绵（PU)内置软聚氯乙烯负压引流管和软聚氯乙烯冲洗管组成。同时免费配送加长引流管路、医用贴膜和医用负压吸引器。
	包
	100 
	445.90 

	25
	皮肤修复膜
	/
	/
	1.马蹄状打孔，孔径10-200μm；
2.非交联产品，可以一步法手术，也可以两步法手术；
3.采用完全脱细胞工艺，保留天然三维空间结构，更有利于细胞的长入；
4.可逐渐被降解，并随着植入部位的不同而被完全改建为相应的自体组织或相似组织。
	每平方厘米
	348.00 
	63 

	26
	无张力尿道悬吊带
	/
	/
	用于治疗因尿路通透和因括约或肌松弛引起的压力性尿失禁，手术路径为经闭孔经阴道前壁尿道中段悬吊（TOT）
	套
	5 
	2864.40 

	27
	漏斗胸矫形器
	平台上所有型号
	/
	/
	个
	1 
	2400.00 

	28
	一次性使用管型吻合器
	平台上所有型号
	/
	/
	把
	50 
	1088.47 

	29
	组合式外固定支架
	(转接板)3孔
	/
	用于骨膜牵张手术
	个
	5 
	7328.00 

	30
	金属锁定接骨板
	（1/3管型锁定接骨板）5孔（微弧阳极氧化）
	/
	
	块
	5 
	1017.00 

	31
	中空螺钉
	（无头加压中空螺钉（微弧氧化））Φ4.0×39
	/
	
	枚
	5 
	159.00 


02包：
	使用科室
	序号
	产品名称
	参考规格型号
	技术参数及要求
	计价单位
	预计年使用量
	全费用综合单价最高限价（元/单位）

	/
	1
	一次性无菌旋塞
	FS-3002
	/
	个
	60795
	1.22 

	/
	2
	一次洗使用引流袋
	A型1000ml带开关
	/
	个
	5300
	0.80 

	/
	3
	墨带（蜡基碳带)
	60mm*300m
	/
	卷
	20
	105.00 

	/
	4
	包装袋(分包膜)
	140mm*300mm
	/
	卷
	10
	7.00 

	/
	5
	一次性使用床单、罩
	100*220
	/
	条
	300
	2.80 

	/
	6
	热塑膜（头颈肩膜）
	M352
	/
	张
	80
	385.00 

	/
	7
	集尿袋
	各型号
	/
	个
	500
	1

	/
	8
	一次性使用心电电极
	50片/包  2000片/件
	/
	片
	200000
	0.34 

	/
	9
	一次性使用肠道冲洗袋
	A型 1000ml
	/
	只
	4500
	1.07 

	/
	10
	一次性使用镊子
	A型（100支/盒）
	/
	只
	8500
	0.44 

	/
	11
	一次性使用导尿管
	全规格
	/
	支
	800
	1.07 

	/
	12
	医用面罩
	全规格
	/
	只
	1500
	12.46 

	手术室等
	13
	一次性使用口咽通气道
	A型-90（25个/包）
	/
	个
	200
	3.14 

	手术室等
	14
	一次性使用牙垫
	B-2（100个/件）
	/
	个
	1000
	19.20 

	肌电图
	15
	医用一次性针电极
	EN-C40/0.45（25根/盒）
	/
	根
	450
	46.28 

	肌电图
	16
	ECG心电电极（清单名：一次性使用心电电极）
	RT34
	/
	片
	700
	1.72 

	血液科
	17
	骨髓活检针
	2.7*35
	/
	套
	3
	129.46 

	妇科、体检中心
	18
	一次性使用无菌阴道扩张器
	A型半透明调节式中号（300只/件）
	用于妇科检查及治疗中扩展阴道
	支
	35000
	0.42 

	妇产科
	19
	一次性使用子宫填塞球囊导管
	CDL-007-24F
	用于宫腔止血
	套
	25
	558.00 

	妇产科
	20
	一次性使用子宫颈扩张球囊导管
	CVB-18F
	用于扩张宫颈
	套
	30
	334.18

	妇产科
	21
	一次性使用宫颈扩张棒
	通用型
	用于扩张宫颈
	支
	120
	78.00 

	妇科
	22
	子宫刮匙
	全规格
	用于刮宫术
	把
	10
	42.72 

	妇科
	23
	子宫探针
	28CM
	用于探测子宫方向及宫腔深度
	把
	5
	15.50 

	妇科
	24
	子宫颈钳
	25cm 2*3  直
	用于牵拉固定子宫颈，行宫腔及宫颈操作
	把
	10
	60.14 

	妇科
	25
	子宫颈活体取样钳
	18cm 盖板式 圆头/方头
	用于钳取宫颈组织进行病例检查
	把
	10
	309.72 

	ICU
	26
	一次性无菌气管切开插管
	7.5mm
	
	个
	15
	154.86 

	新生儿
	27
	脉搏血氧探头
	YD001
	用于新生儿手腕脚背血氧测量,适配我院在用迈瑞监护仪
	条
	30
	53.40 

	五官科
	28
	气管套管
	10mm
	
	套
	100
	42.72 

	疼痛科
	29
	中性电极
	RS25
	适配我科室（射频控温热凝器R2000B M1)设备使用，用于神经和肌肉等组织的射频热凝治疗时，导电形成电流回路。
	片
	20
	50.43 

	疼痛科
	30
	射频热凝电极套管针
	20G*150*10
	适配我科室（射频控温热凝器R2000B M1)设备使用，用于神经和肌肉等组织的射频热凝治疗时，进行穿刺，（20G*150*10、22G*100*5、20G*150*5）
	根
	80
	830.68 

	泌尿
	31
	一次性使用无菌菌状头导尿管
	全规格
	1.主要材料：医用级天然乳胶，管外有硅涂层可以减少细菌感染和坏死的风险，降低因盐在端头或导尿管腔内沉积引起的结壳，造成抽出时引起疼痛，或堵塞导孔，同时可以减少乳胶材质对人体的过敏反应
	支
	20
	4.39 

	泌尿
	32
	J型导管（双J型）
	全规格
	用于泌尿外科疾病的术后引流，管身光滑，容易植入，表面刻度清晰，便于判断植入位置，医用级聚氨酯材质，可在人体稳定留置3个月，留置期间无刺激和过敏反应。
	支
	300
	50.43 

	泌尿
	33
	一次性使用泌尿道用导丝
	全规格
	内窥镜下与J型导管和微创引流套件配套使用，起支撑、引导作用。由导丝和导丝保护套组成。导丝由镍钛合金芯丝、聚四氟乙烯包塑层组成；导丝保护套为聚乙烯材料制成。
	根
	400
	217.00 

	泌尿
	34
	输尿管导管
	全规格
	供输尿管支撑、引流用
	根
	150
	5.64 

	泌尿
	35
	经皮肾穿刺套件
	全规格
	含穿刺针、F8-24的筋膜扩张器、F16-24的剥皮鞘以及肾造瘘管、J型导丝
	套
	100
	650.00 

	烧伤整形科
	36
	电动取皮刀片
	10.63*1.88cm
	长度106mm, 宽度18.8mm，产品材质：刀片采用不锈钢制成，底托采用塑料制成，配合迈桀德取皮刀的手持件头部结构。
	片
	100
	117.80 

	儿科/PICC
	37
	一次性无菌输液接头
	普通型 FL-NR01
	/
	支
	400
	0.93 

	PICC及肿瘤科
	38
	一次性使用植入式给药装置专用针
	YY0881/0.7*20
	/
	支
	600
	34.10 

	手术室
	39
	医用真丝非吸收缝线（线束）
	线束线团 全规格
	/
	束
	900
	1.18

	妇科
	40
	可吸收性外科缝线带针
	全规格
	用于手术中缝合
	包
	450
	20.77 

	眼科
	41
	非吸收性缝合线（带针）
	全规格
	眼科用
	根
	200
	31.45 

	烧伤整形
	42
	带针可吸收性外科缝合线
	全规格
	缝合针材质为30Cr13、40Cr13、12Cr18Ni9，线体为单股尼龙
	包
	96
	19.84 

	烧伤整形
	43
	带针可吸收性外科缝线
	全规格
	缝合针材质为30Cr13、40Cr13、12Cr18Ni9，线体为单股尼龙
	根
	1752
	19.84 

	烧伤整形
	44
	非吸收性外科缝合线
	全规格
	缝合针材质为30Cr13、40Cr13、12Cr18Ni9，线体为单股尼龙
	包
	408
	19.84 

	烧伤整形
	45
	可吸收性外科缝线
	全规格
	线长45cm，倒三角,3/8，13mm,3X10,快吸收。
	包
	350
	24.80 

	中医科
	46
	可吸收性外科缝线
	全规格
	/
	包
	800
	6.20 

	中医科
	47
	一次性使用埋线针
	全规格
	/
	支
	500
	3.41 

	手术室等
	48
	可吸收性外科缝合线
	全规格
	/
	包
	3000
	11.87 

	手术室等
	49
	非吸收性尼龙缝线
	CN283 2-0(36包/盒，1根/包)
	/
	包
	15
	94.93 

	手术室等
	50
	聚酯不可吸收缝合线
	X558H 3-0(36包/盒)
	/
	包
	18
	89.00 

	手术室等
	51
	聚酯不可吸收缝合线
	X557H 4-0(36包/盒)
	/
	包
	18
	89.00 

	手术室等
	52
	聚酯不吸收缝合线
	X519H(36包/盒)
	
	包
	18
	178.00 

	手术室等
	53
	非吸收性不锈钢缝线
	2# 241383（12包/盒，5根/包）
	/
	包
	5
	145.37 

	手术室等
	54
	非吸收性不锈钢缝线
	5# 241489（12包/盒，5根/包）
	/
	包
	5
	157.24 

	手术室等
	55
	免打结倒刺缝合线
	全规格
	/
	包
	400
	563.67 

	手术室等
	56
	免打结倒刺缝合线
	VLOCL 0325 2-0#(12包/盒，1根/包)
	/
	包
	400
	563.67 

	手术室等
	57
	免打结倒刺缝合线
	VLOCL 0315 2-0#(12包/盒，1根/包)
	/
	包
	36
	563.67 

	手术室等
	58
	免打结倒刺缝合线
	VLOCL 0614 3-0#(12包/盒，1根/包)
	/
	包
	300
	563.67 

	手术室等
	59
	免打结倒刺缝合线
	全规格
	/
	包
	54
	563.67 

	手术室等
	60
	可吸收性缝线
	VCP345H 2-0#(36包/盒)
	/
	包
	600
	71.20 

	手术室等
	61
	可吸收性缝线
	VCP422H 4-0#(36包)
	/
	包
	340
	71.20 

	手术室等
	62
	可吸收性缝线
	VCP311H 3- 0 70CM(36包/盒)
	/
	包
	300
	71.20 

	手术室等
	63
	可吸收性缝线
	VCP603H 0#(36包/盒)
	/
	包
	100
	71.20 

	手术室等
	64
	可吸收性缝线
	全规格
	/
	包
	500
	71.20 

	手术室等
	65
	聚丙烯不可吸收缝合线
	852
2H 3-0 36包/盒
	/
	包
	30
	168.00 

	手术室等
	66
	聚丙烯不可吸收缝合线
	W8761 4-0  12包/盒
	/
	包
	60
	168.00 

	手术室等
	67
	聚丙烯不可吸收缝合线
	W8706   6-0# 12包/盒
	/
	包
	30
	168.00 

	手术室等
	68
	聚丙烯不可吸收缝合线
	W8556 5-0#
	/
	包
	100
	168.00 

	手术室等
	69
	可吸收性缝线
	全规格
	/
	包
	148
	178.00 

	手术室等
	70
	可吸收性缝线
	全规格
	/
	包
	185
	178.00 

	手术室等
	71
	非吸收性外科缝线蚕丝
	全规格
	/
	包
	7550
	2.67 

	手术室等
	72
	无菌医用缝合针
	●▲全规格
	/
	包
	18000
	1.59

	手术室等
	73
	无菌手术刀片
	全规格
	/
	片
	28000
	0.40 

	手术室等
	74
	手术刀柄
	全规格
	/
	把
	40
	14.24 

	手术室等
	75
	医用镊
	12.5cm横齿（敷料）
	/
	个
	3
	7.21 

	手术室等
	76
	医用镊
	各规格
	/
	把
	4
	7.30 

	手术室等
	77
	组织镊
	各规格
	/
	把
	10
	5.64 

	手术室等
	78
	器械钳（海绵钳）
	25cm*10mm弯有齿
	/
	把
	10
	48.36 

	手术室等
	79
	金钟帕巾钳
	16cm尖头
	/
	把
	30
	37.20 

	手术室等
	80
	持针钳
	16/18cm（10把/盒）
	/
	把
	50
	32.63 

	手术室等
	81
	持针钳
	全规格
	/
	把
	20
	31.45 

	手术室等
	82
	止血钳
	全规格
	/
	把
	110
	21.95 

	手术室等
	83
	止血钳
	蚊式 弯无钩 125
	/
	把
	25
	20.85 

	手术室等
	84
	组织钳
	全规格
	/
	把
	90
	28.07 

	手术室等
	85
	不锈钢镊子桶
	中号
	/
	个
	15
	25.12 

	手术室等
	86
	丁字式开口器
	13cm
	/
	把
	2
	56.37 

	产科
	87
	会阴剪
	18cm  角形（圆头）
	/
	把
	1
	48.36 

	手术室等
	88
	拆线剪
	全规格
	/
	把
	10
	20.77 

	手术室等
	89
	组织剪
	梅式14/ 16cm 弯（10把/盒）
	/
	把
	30
	20.77 

	手术室等
	90
	组织剪
	梅式 18/20/22cm 直（10把/盒）
	/
	把
	20
	29.08 

	手术室等
	91
	手术剪
	各规格
	/
	把
	90
	20.85 

	手术室
	92
	骨牵引针
	全规格
	/
	根
	1000
	3.35 

	手术室
	93
	辊轴取皮刀刀片
	全规格
	/
	片
	50
	3.65 

	手术室
	94
	骨蜡
	W810T（24片/盒）
	/
	盒
	50
	185.75 

	创伤、关节、脊柱
	95
	石膏衬垫
	4500mm*150mm（10卷/包）
	/
	卷
	100
	0.71 

	手术室
	96
	一次性使用头皮夹
	大号（1000个/盒）
	/
	个
	3000
	0.22 

	妇、产科
	97
	一次性使用备皮刀
	双面刀
	/
	片
	2000
	1.69 

	手术室
	98
	颅脑手术薄膜（3L)
	P-C型45*45cm（8片/盒，240片/件）
	/
	片
	1200
	7.37 

	手术室
	99
	一次性使用高频电刀笔
	YLT1015（刀头可伸缩）
	/
	支
	400
	74.17 

	手术室
	100
	一次性使用单极手术电极
	HEP4
	/
	个
	3000
	13.05 

	手术室
	101
	一次性使用中性电极板
	双极HPP212成人带线双极方头
	/
	个
	4000
	19.58 

	手术室
	102
	一次性使用双腔支气管插管
	全规格
	/
	支
	35
	178.00 

	手术室
	103
	非标大号头圈
	250*120*80
	/
	件
	1
	234.36 

	手术室
	104
	非标躯干约束带
	1000*120*扣环尼龙搭扣
	/
	副
	1
	178.56 

	手术室
	105
	非标长征开口全麻头垫
	250*120*80
	/
	件
	1
	379.44 

	麻醉科
	106
	一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件
	AS-E/S II（腰麻硬膜外联合套件）II型
	/
	个
	1000
	44.50 

	麻醉科
	107
	麻醉面罩
	充气式II型面罩 全规格
	/
	只
	620
	15.66 

	麻醉科
	108
	麻醉视频喉镜(组件：窥视片护套)
	中号（200个/件）
	/
	个
	100
	29.67 

	麻醉科
	109
	一次性使用麻醉穿刺包
	全规格
	/
	套
	30
	47.47 

	麻醉科
	110
	二氧化碳吸收剂
	HS-SL01（4.5kg/桶）
	/
	桶
	50
	118.67 

	麻醉科
	111
	一次性使用呼吸麻醉管路及配件
	单管路（普通型）0.2m（20套/盒，100套/件）
	/
	套
	10
	29.08 

	麻醉科
	112
	一次性使用呼吸麻醉管路及配件
	双管路（普通型）1.8m 全规格
	/
	套
	200
	14.83 

	麻醉科/疼痛科
	113
	一次性使用麻醉穿刺包
	AS-E/S II（40个/件）
	需要满足常规治疗所需：1.硬膜外穿刺针（AN-S 1.6*80）；2.硬膜外麻醉导管（1.0）；3.导管接头；4.一次性无菌注射针；5.一次性使用低阻力注射器（5ml）；6.消毒液刷；7.橡胶外科手套（7.5）；8.洞巾（长度≥400，宽≥400）；9.方巾；10.包布（长度≥400，宽≥400）；11.脱脂纱布（60*80mm） ；12.伤口敷贴；13.透气胶带。
	个
	240
	17.80 

	ICU
	114
	一次性使用麻醉呼吸管路
	HGC-1.5（15套/件）
	成人型，带管路，集水杯
	套
	300
	32.63 

	麻醉科
	115
	一次性使用体温传感器
	NC-TS-TI
	适配我院病人监护仪（生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司；型号BeneVision N17 OR）
	只
	10
	108.50 

	麻醉科
	116
	一次性脑电传感器
	SedLine EEG Sensor
	适配我院脉搏血氧及脑电测量仪（生产厂家：迈心诺公司 Masimo Corporation；型号Root）
	个
	10
	201.50 

	麻醉科
	117
	一次性使用血液回收耗材（双管部分）
	KY225
	适配我院自体血液回收机高频电刀（生产厂家：万东康源；型号BW-8100A）
	套
	10
	186.00 

	麻醉科
	118
	一次性使用血液回收耗材（分离杯组件）
	KY225
	适配我院自体血液回收机高频电刀（生产厂家：万东康源；型号BW-8100A）
	套
	20
	496.00 

	麻醉科
	119
	一次性使用贮血过滤血器
	FCR-3000F型
	适配我院自体血液回收机高频电刀（生产厂家：万东康源；型号BW-8100A）
	套
	14
	124.00 

	烧伤整形科/手术室
	120
	海绵钳
	250*10弯有齿
	/
	把
	1
	135.97 

	烧伤整形科/手术室
	121
	皮肤拉钩
	140*3 2*2 4锐双钩
	/
	把
	5
	208.69 

	手术室
	122
	长柄持针器（180 直窄）
	ZM018R
	/
	把
	1
	330.46 

	手术室
	123
	ZC056R眼用剪
	100，直尖
	/
	把
	1
	31.66 

	手术室
	124
	ZC057R眼用剪
	100，弯尖
	/
	把
	2
	33.48 

	手术室
	125
	ZK267R骨克丝钳
	200*2，尖头，厚腮
	/
	把
	1
	243.20 

	手术室
	126
	手术刀柄
	ZB077R/RN 全规格
	/
	把
	10
	28.40 

	手术室
	127
	骨锤
	ZK044R 全规格
	/
	把
	1
	108.50 

	手术室
	128
	骨盆拉钩
	ZQ755R 728K
	/
	把
	1
	357.74 

	手术室
	129
	小儿骨撬
	ZQ568R 2×1
	/
	把
	1
	110.36 

	手术室
	130
	克氏钳
	ZK262R 180（偏口）
	/
	把
	1
	409.20 

	手术室
	131
	克氏钳
	尖头
	/
	把
	1
	334.80 

	手术室
	132
	克氏钳
	平口
	/
	把
	1
	334.80 

	手术室
	133
	钢丝剪
	VS719R  500剪∅60以下钢针
	/
	把
	1
	775.00 

	手术室
	134
	钢丝剪
	ZK275R  350×(∅1--∅4)
	/
	把
	1
	669.60 

	手术室
	135
	钢丝剪
	ZK283R 215×∅215双关节
	/
	把
	1
	372.00 

	手术室
	136
	钢丝剪
	ZK470RG 140
	/
	把
	1
	235.60 

	手术室
	137
	断钉拔出器（钳）
	ZQ2121RN  200夹持钉3---5
	/
	把
	1
	446.40 

	脊柱外科/手术室
	138
	咬骨剪（棘突剪）
	JTJ-01 小弯260
	/
	个
	1
	3341.80 

	脊柱外科/手术室
	139
	咬骨钳
	双关节直头SGJZ-06直头 全规格
	/
	个
	1
	2932.60 

	脊柱外科/手术室
	140
	髓核钳
	直头ZT-03直头220*2.0
	/
	个
	1
	3341.80 

	脊柱外科/手术室
	141
	牵开器（单齿拉勾）
	单钩牵开器 DG-02 230*60mm
	/
	个
	1
	1636.80 

	脊柱外科/手术室
	142
	骨刀
	方骨刀 全规格
	/
	个
	2
	1977.80 

	脊柱外科/手术室
	143
	骨刮匙
	全规格
	/
	个
	5
	1636.80 

	手术室
	144
	皮下分离器
	皮下分离器 d10
	/
	个
	1
	558.00 

	普外/手术室
	145
	腹腔镜手术器械（V型弯头持针钳）
	φ5*330mm
	/
	个
	1
	1424.02 

	普外/手术室
	146
	腹腔镜手术器械（穿刺器）
	翻盖穿刺器 带保护10.5*95mm
	/
	个
	1
	1216.35 

	普外/手术室
	147
	腹腔镜手术器械（弹簧抓钳）
	φ5*330mm
	/
	把
	1
	955.26 

	普外/手术室
	148
	腹腔镜手术器械（取物钳）
	10*330mm
	/
	把
	1
	979.01 

	普外/手术室
	149
	腹腔镜手术器械（弯分离钳）
	17mm 5*330mm
	/
	1个/包
	1
	979.01 

	普外/手术室
	150
	腹腔镜手术器械（翻盖穿刺器）
	10.5*95mm
	/
	套
	1
	652.67 

	普外/手术室
	151
	高频内窥镜手术器械（单极高频电缆线）
	4*3000mm
	/
	根
	1
	148.34 

	普外/手术室
	152
	高频内窥镜手术器械（电钩）
	018 φ5*330mm
	/
	台
	1
	491.29 

	普外/手术室
	153
	内窥镜用高频手术器械（单极电凝棒）
	DJ-DNB05
	/
	把
	2
	491.29 

	普外/手术室
	154
	内窥镜用高频手术器械（单极剪刀）
	DJ JD05Φ5弯剪刀（双动、无连接片、两拆）
	/
	把
	2
	1068.01 

	普外/手术室
	155
	推杆式吸引器
	推杆吸引器φ5
	/
	把
	1
	910.46 

	普外/手术室
	156
	单极剪刀
	DJ-JD05
	/
	把
	5
	1116.00 

	普外/手术室
	157
	电凝钩
	5*330
	/
	把
	2
	513.36 

	普外/手术室
	158
	电凝线
	3000mm
	/
	把
	2
	155.00 

	妇科/手术室
	159
	杯式举宫器（特种）
	301.027D
	/
	套
	1
	3410.00 

	妇科/手术室
	160
	宫腔电切镜电凝线
	3000
	/
	根
	1
	155.00 

	泌外/手术室
	161
	取石钳
	全规格
	/
	把
	2
	930.00 

	泌外/手术室
	162
	探针（肾超声探针）
	FR-084
	/
	根
	1
	1550.00 

	泌外/手术室
	163
	一次性使用超声清石探针
	FR-804 φ3.3*403
	/
	根
	1
	1413.75 

	麻醉科
	164
	一次性气道插管联合麻醉套件
	各型号
	套件：
1.加强型气管导管1根
2.管芯1根
3.口咽通气道1个
4.一次性使用橡胶手套1副
5.气管导管固定器1个
6.一次性可视喉镜片1个
7.咬口1个
8.牙垫1个
9.气囊充气器1个
10.吸痰管2根
11.吸引连接器1根
12.纱布5块
13.透气胶带2根
14.水溶性润滑油1袋
备注：1.供应商需配置与可视喉镜片相配套的可视喉镜6套；
2.提供可医保计费的全麻包的医保编码。
	套
	2000
	54

	手术室
	165
	一次性使用体外引流导管套装（包含引流管和负压引流球）
	各型号
	/
	套
	1290
	92

	手术室
	166
	一次性套管穿刺器（套管穿刺针）
	各型号
	/
	套
	113
	115

	手术室
	167
	一次性多通道单孔腔镜穿刺器
	各型号
	/
	套
	45
	730

	重症二科/呼吸科
	168
	一次性使用可视喉镜窥视片
	M
	/
	片
	390
	45

	泌尿外科
	169
	一次性包皮环切吻合器
	各型号
	用于包皮过长及包茎患者手术使用
	把
	224
	280

	泌尿外科
	170
	精子采集分析仪材料包
	/
	适配我院精子采集分析仪（生产厂家：三维医疗科技江苏股份有限公司；型号SW-3703）
	套
	600
	25

	泌尿外科
	171
	理疗用体表电极
	TP5
	适配我院勃起功能检测仪（生产厂家：北京伟力新世纪科技发展股份有限公司；型号WLJY-2008）
	包
	80
	90

	泌尿外科
	172
	尿动力学导管
	TUB500
	适配我院尿动力学分析装置（生产厂家：加拿大莱博瑞医疗技术有限公司；型号GBS002）
	根
	20
	260

	泌尿外科
	173
	输尿管支架管及附件
	各型号
	用于输尿管手术中使用
	根
	4
	400

	妇产科
	174
	高频手术电极
	高频手术电极
	适配我院高频电刀（生产厂家：深圳市金科威实业有限公司；型号HF-120B）
	支
	50
	44.8

	妇产科
	175
	高频手术电极
	JBW/D-A 直球形
	适配我院高频电刀（生产厂家：深圳市金科威实业有限公司；型号HF-120B）
	支
	50
	44.8

	妇产科
	176
	高频手术电极
	JBW/D-B 环形 环形15*12mm
	适配我院高频电刀（生产厂家：深圳市金科威实业有限公司；型号HF-120B）
	支
	30
	44.8

	妇产科
	177
	消融电极
	ML-DE2
	适配我院高频电刀（生产厂家：深圳市金科威实业有限公司；型号HF-120B）
	个
	65
	45

	妇产科
	178
	消融电极
	ML-DE1
	适配我院高频电刀（生产厂家：深圳市金科威实业有限公司；型号HF-120B）
	个
	50
	45

	PICC门诊
	179
	一次性使用换药盒
	11*11cm 方型
	/
	只
	2300
	0.5

	PICC门诊
	180
	一次性使用输液接头
	无针接头
	正向流动(正压),内腔体积≤0.3m1
	个
	2295
	8

	重症医学科
	181
	一次性使用精密计量引流袋
	PBD-31B0
	/
	个
	150
	42

	泌尿外科
	182
	一次性使用引流管
	单腔型：各型号
	用于经皮肾镜术后肾造瘘管用
	根
	145
	28

	手术室
	183
	一次性使用多功能引流管
	各型号
	/
	个
	6
	680

	重症二科
	184
	一次性使用气管切开导管包
	各型号
	/
	个
	50
	485

	多科室
	185
	心电图纸
	210*140-20M
	适配我院设备科曼心电图机H12
	个
	77
	15.5

	中医科
	186
	透气胶贴
	各规格
	/
	贴
	12000
	0.33

	泌尿外科
	187
	一次性电子输尿管肾盂内窥镜导管
	各型号
	用于肾及输尿管上段结石的腔内碎石治疗
	把
	80
	2200

	神经外科
	188
	可吸收性止血纱布
	6cm*7cm
	/
	片
	100
	440

	烧伤整形科
	189
	双层人工真皮修复辅料
	40mm×60mm
	/
	片
	1
	13400

	烧伤整形科
	190
	双层人工真皮修复材料
	40mm×30mm
	/
	片
	1
	6700

	烧伤整形科
	191
	可吸收性辅料使用人工皮肤
	3S 400mm×30mm加强型
	/
	盒
	1
	3600

	肛肠外科
	192
	一次性使用肛痔套扎吻合器
	各型号
	/
	把
	8
	920

	内镜中心/消化内科
	193
	一次性使用高频切开刀
	各型号
	具有注水功能
	把
	5
	2080

	内镜中心/消化内科
	194
	胆道用斑马导丝
	MTN-BM-89/45-A
	/
	根
	5
	1380

	内镜中心/消化内科
	195
	一次性使用取石球囊
	MTN-SRB-T-16/20
	/
	根
	5
	1300

	内镜中心/消化内科
	196
	一次性使用鼻胆引流导管
	NBDS-B-7/250-P
	/
	根
	5
	392

	内镜中心/消化内科
	197
	一次性使用球囊扩张导管
	BDC-12/55-7/24
	/
	根
	5
	1200

	内镜中心/消化内科
	198
	一次性使用取石网篮
	SEB-E-25/50-7/200
	/
	个
	5
	1025

	内镜中心/消化内科
	199
	一次性使用内镜喷洒管
	WP-18/1800
	/
	个
	5
	46

	内镜中心/消化内科
	200
	一次性使用内窥镜异物钳
	DGF-23-16-A1-C
	/
	支
	5
	93

	手术室
	201
	气腹针
	2.2*150
	/
	个
	3
	890

	手术室
	202
	晶体植入镊
	哈夫式
	/
	把
	2
	550

	手术室
	203
	晶体植入镊
	鸭嘴式
	/
	把
	2
	550

	手术室
	204
	眼内膜铲
	单头/1.2mm
	/
	把
	2
	450

	手术室
	205
	虹膜拉钩
	MR-413T-5
	/
	套
	2
	800

	手术室
	206
	微创筋膜闭合器
	RYF·B
	/
	套
	37
	320

	手术室
	207
	JO1187RB显微喉钳
	230×1，管式，上弯，麦粒形
	/
	把
	1
	5805.45

	手术室
	208
	ZO3824RB显微喉钳
	230×2，管式，上弯，圆头
	/
	把
	1
	1697.5

	手术室
	209
	ZO3830RB显微喉钳
	230×2，管式，上弯，45°，三角头
	/
	把
	1
	1697.5

	手术室
	210
	ZO1114RN鼻腔吸引管
	190×Ф3，直，可控
	/
	个
	2
	252.2

	手术室
	211
	ZO3843RB鼻腔吸引管
	175×Ф3，可控，60°，工作长度120
	/
	个
	3
	310.4

	手术室
	212
	ZO430R蝶窦咬骨钳
	180×135°×2，上切口，直型
	/
	把
	2
	1309.5

	手术室
	213
	ZO326R耳刮匙
	160×1.0×1.2，微弯，双头，椭圆头
	/
	把
	1
	252.2

	手术室
	214
	ZO329R耳刮匙
	160×1.5×1.8，弯，双头，椭圆头
	/
	把
	1
	252.2

	手术室
	215
	显微剪
	各型号
	/
	把
	5
	485

	手术室
	216
	显微镊
	各型号
	/
	把
	10
	485

	手术室
	217
	止血夹
	各型号
	/
	把
	10
	180

	手术室
	218
	冲洗针
	各型号
	/
	把
	5
	150

	重症医学科
	219
	热稀释导管包及压力检测套装
	PV2014L  16-A
	PICCO
	套
	2
	3000

	重症医学科
	220
	体外循环插管及穿刺附件
	PIK150
	ECMO
	根
	2
	1500

	重症医学科
	221
	体外循环套包
	BE-PLS2050
	ECMO
	套
	2
	34200

	重症医学科
	222
	体外循环插管及穿刺附件
	BE-PAL1523
	ECMO
	根
	2
	7000

	重症医学科
	223
	体外循环插管及穿刺附件
	BE-PVL2355
	ECMO
	根
	2
	7600

	手术室
	224
	一次性使用支气管双腔插管
	各型号
	材质：医用PVC，外径35Fr≈13.0mm，37Fr≈13.7mm。
结构：双腔(气管腔+支气管腔)冲洗管气管套囊+支气管套囊，高容量低压力设计。
充气容量(参考)：气管囊10-20mL，支气管囊2-5mL(依型号调整)压力目标：≤25cmHz0。
标识：支气管套囊多为蓝色，便于定位。
接头：Y型四通，兼容呼吸机管路，支持单手操作。
吸痰：标配吸引导管，兼容常规吸痰设备。
灭菌：环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。
提供匹配的显示器1套；
提供我市可医保计费的医保编码。
	套
	50
	690

	呼吸科
	225
	通气面罩
	
	需要配套头套，配套呼吸机
	个
	10
	300

	呼吸科
	226
	一次性呼吸/麻醉管路组及附件
	
	配套设备
	套
	20
	88

	呼吸科
	227
	麻醉机和呼吸机用呼吸管路组
	
	配套设备
	套
	5
	650

	康复医学科一
	228
	一次性使用埋线辅助包
	标配
	
	包
	200
	6.5

	康复医学科一
	229
	理疗电极片
	BJD-A
	
	片
	80
	4.39

	康复医学科一
	230
	舌肌康复训练器
	QH-A32型
	
	套
	3
	480

	中医科
	231
	拔罐器(火龙罐)
	各型号
	
	套
	6
	1200

	中医科
	232
	珍品艾柱
	各型号
	配套火龙灸盒
	盒
	100
	55

	中医科
	233
	火龙灸盒
	62*20*9
	
	套
	2
	389

	中医科
	234
	皮肤针（临采名称梅花针）
	单头
	
	支
	20
	4.5


03包：
	使用科室
	序号
	产品名称
	参考规格
	技术参数及要求
	单位
	预计年使用量
	全费用综合单价最高限价（元/单位）

	神内
	1
	球囊导引导管
	各型号
	颅内动脉狭窄介入治疗，由球囊导引导管及扩张器组成。球囊导引导管由末端、不透射线标记、球囊、球囊腔、通液腔、抗变形保护段、标识段、导管座及PVP亲水涂层组成。扩张器由管体和导管座组成。球囊材料为热塑性聚氨酯弹性体。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用；导管有效长度85-95cm，总长度为89cm\104cm,导管外径为8F,内径为.085inch;导管内衬扩张器，扩张器有效长度为115cm;球囊为顺应性球囊，球囊直径充盈后可以为8mm\9mm\10mm.
	个
	18
	10800

	
	2
	球囊导引导管
	各型号
	颅内动脉狭窄介入治疗内腔为0.085”，适配8F血管鞘，兼容常见6F抽吸导管/中间管
	个
	15
	8700

	
	3
	微导丝
	各型号
	神经介入治疗材料微导丝，不锈钢芯丝及切槽镍钛合金海波管 215cm规格长度近端直径0.36mm/0.014inch
	个
	80
	4800

	
	4
	导丝
	各型号
	神经介入治疗材料微导丝由导丝、扭控器和导丝导引器组成，导丝为可控型，尖端具有直形和预成形两种；导丝远端部分具有不透X射线功能，且涂有亲水聚合物涂层，导丝近端涂有聚四氟乙烯涂层。
	个
	100
	5100

	
	5
	导丝
	各型号
	神经介入治疗材料微导丝，由导丝、扭控器和导丝导引器组成，导丝为可控型，尖端具有直形和预成形两种；导丝远端部分具有不透X射线功能，且涂有亲水聚合物涂层，导丝近端涂有聚四氟乙烯涂层。
	个
	50
	4875

	
	6
	微导管
	各型号
	神经介入治疗材料支架导管
	个
	25
	5393

	
	7
	微导管
	各型号
	神经介入治疗材料支架导管,由微导管和旋转止血阀组成。微导管内带有铂铱合金不透射线标记，导管外部涂覆亲水涂层。微导管由三层结果组成，内衬材料为蚀刻PTFE；中间层材料为不锈钢编制线；外层的远端和中间管杆，以及近端管杆结合区的材料为不同硬度的Pebax；外层的近端管杆材料为尼龙混合物；应力缓冲器材料为聚烯烃；座的材料为热塑性聚氨酯。旋转止血阀由聚碳酸酯、硅橡胶和PTFE制成。
	个
	45
	4860

	
	8
	微导管
	各型号
	神经介入治疗材料支架导管,单腔导管，包装内含一根蒸汽塑形芯轴和一个剥式导管鞘。微导管由座、套管、应变消除部分及管杆组成。外涂有亲水涂层。末端具有不透射线标记铂/铱环。
	个
	35
	4125

	
	9
	微导管
	各型号
	神经介入治疗材料支架导管,包括微导管和配件。微导管由座、应力缓冲器、导管内层、管杆和金属补强组成，带有铂铱合金不透射线标记，涂覆亲水涂层。制造材料为：座：尼龙；应力缓冲器：热塑性硫化橡胶；导管内层：PTFE和Pebax；末端和中部管杆：Pebax；近端管杆：尼龙；金属补强：不锈钢。
	盒
	24
	3675

	
	10
	预塑形微导管
	各型号
	预塑形微导管是一种单腔器械，预塑形微导管接口处为鲁尔接头，用以连接附件。两个不透射线标记位于末端，便于在进行荧光透视时进行查看。预塑形微导管外面为亲水性涂层。可分为45 度、90 度、J 形、C 形和S 形等多种预塑形形状。
	个
	26
	4031

	
	11
	血栓抽吸导管
	各型号
	适用于颅内动脉狭窄,闭塞 0.071in内腔，管身主体设计为线圈+编织的复合渐变结构，导管外覆PVP亲水涂层，导管内衬PTFE。
	根
	21
	19200

	
	12
	颅内血栓抽吸导管
	各型号
	适用于急性缺血性脑血管闭塞,由血栓抽吸导管、导引鞘，和Y阀组成。头端为斜面设计，远端镍钛弹簧及编织结构，近端钢性弹簧，中间层多段密度渐变复合编织，远端25-40cm超长柔软段，远端亲水涂层(60cm-90cm) 规格尺寸4F-6F（071、065、055、045、035）工作长度117cm - 158cm
	个
	40
	22950

	血管外科
	13
	下肢动脉取血栓导管
	各型号
	双腔取血栓导管由球囊、导管管体、显影环、双腔管座和配件支撑丝、二通阀、护帽、注射器组成直径3F,4F,5F,6F,7F.长度40，60，80
	套
	20
	4250

	
	14
	大动脉覆膜支架球囊导管
	各型号
	辅助扩张主动脉覆膜支架，一种整体交换式（OTW）经皮血管腔内成形术（PTA）球囊导管。产品由末端、球囊、显影环、导管、导管座套管、导管座组成。球囊的材质为聚氨酯，为顺应性球囊。直径13mm,导丝0.018和导丝0.035。
	个
	10
	2805

	
	15
	大动脉覆膜支架系统
	各型号
	用于胸主动脉夹层的腔内介入治疗 由预装覆膜支架和输送器组成。支架由镍钛合金丝通过钢套连接，覆聚四氟乙烯膜，缝合线采用聚丙烯材料，固定线采用聚四氟乙烯材料，显影点为铂铱合金；输送器由外鞘管、推杆、内鞘芯、外鞘芯、手柄组成 长度60 80 100  120 140 180长直形 180&200长锥形200长直形。
	个
	10
	42000

	
	16
	大动脉覆膜支架系统
	各型号
	用于胸主动脉夹层的腔内介入治疗覆膜支架由网管状支架和覆膜组成，覆膜覆盖在支架外表面上，分直管型和分叉型。为自膨胀式覆膜支架。支架由SUS316L不锈钢材料制成，支架覆膜由聚四氟乙烯（PTFE）材料制成，缝合线采用YY0167规定的聚丙烯材料制成。
	个
	10
	39000

	
	17
	腹主动脉覆膜支架系统
	各型号
	用于肾下型腹主动脉瘤的腔内治疗：1）有合适的髂/股动脉入路；2）腹主动脉瘤近端瘤颈直径为17-32mm，长度≥10mm，且近端瘤颈成角≤75度；3）髂动脉锚定区直径范围8-22mm，长度≥15mm。覆膜支架包括腹主动脉分叉支架和髂动脉延长支架，由金属支架（镍钛合金）、覆膜（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、缝合线（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、支架连接处钢套（316LVM不锈钢）和显影点（钽）组成。腹主动脉分叉支架裸段和髂动脉延长支架近端有倒钩结构。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要由鞘管、鞘芯、手柄、推杆等零部件组成。
	个
	10
	15000

	
	18
	腔静脉过滤器
	各型号
	经皮放置于下腔静脉用于防止复发性肺栓塞 留置时间90天 过滤装置（过滤器、过滤器储存管内管、过滤器储存管）、导管鞘（导管鞘导管、止血阀、座、侧支管路、三通阀、止液夹）、血管造影扩张器（扩张器、标示带、座）、推进器（导丝、导管、座）和鞘帽组成。制造材料：过滤器：镍钛合金；过滤器储存管内管：不锈钢；过滤器储存管：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯；导管鞘导管：聚醚嵌段酰胺；止血阀：硅胶；导管鞘座：聚碳酸酯；侧支管路：聚乙烯；三通阀主体：聚碳酸酯；三通阀手柄：聚甲醛树脂；止液夹：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯；扩张器：高密度聚乙烯；标示带：铂铱合金；血管造影扩张器座：聚丙烯；导丝：聚四氟乙烯涂层的不锈钢；推进器导管和座：尼龙；鞘帽：聚丙烯。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
	个
	10
	14750

	
	19
	腔静脉滤器系统
	各型号
	用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）腔静脉滤器系统由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和回收鞘组成，腔静脉滤器由镍钛合金制成标称直径：32mm 长度：55mm 输送鞘管内径 6F。
	个
	10
	9000

	
	20
	血管内异物取出装置
	各型号
	包装内同时配置9Fr和11Fr双导引回收导管（9F长度为635mm和11F长度为585mm)。3：钨金抓捕环+6F鞘管（抓捕器长度1270mm+鞘管长度为780mm)。
	套
	5
	5100

	
	21
	导丝
	
	胸主，腹主手术时使用加硬导丝
	套
	6
	1115.64

	外周
	22
	一次性使用肺结节定位穿刺针
	平台上所有型号
	肺结节定位用
	根
	5
	2100

	
	23
	带有亲水涂层的可控导丝
	平台上所有型号
	下肢动脉介入手术用
	根
	5
	699

	
	24
	导引鞘
	平台上所有型号
	下肢动脉介入手术用
	根
	5
	972

	心内
	25
	一次性使用血栓抽吸导管及附件
	平台上所有型号
	心内一科：1、良好的通过性 2、抽吸效果好 3、良好的支撑力 附件齐全能最大限度满足临床需要 5、多数6F及少量的7F 6、预计15个左右心内二科：一次性使用血栓抽吸导管及附件(冠脉），无特殊需求
	根
	23
	1520.64

	胃镜
	26
	一次性使用内窥镜用套扎器
	平台上所有型号
	用于食道静脉曲折的微创治疗血管结扎。
	个
	2
	950.4

	
	27
	一次性使用圈套器
	平台上所有型号
	用于消化单发或多发性息肉，息肉大小能被不同口径的电凝电切圈套器套取
	支
	280
	168

	X线类
	28
	医用激光胶片
	14*17in 35*43cm（4*125张）
	1．医用胶片
1.1胶片系激光成像胶片，采用聚脂片基为支持体，单面涂有卤化银感光乳剂，日光照射会发生曝光，非碳粉吸附式，非热敏式，胶片为成盒封闭式包装放入打印设备中使用；
1.2有效期≥12个月；
1.3功能：为DR、CT、磁共振和其它影像设备提供锐利、清晰的影像；
1.4能提供以下规格胶片（英寸）：14X17（35cm×43cm）、10X12（25cm×30cm）、8X10（20cm×25cm）；
1.5防水防潮，遇水不掉胶膜。
2．至少配套自助胶片打印输出系统3套：
2.1使用干式激光打印技术，非激光喷墨，内置胶片打印机无需更换各色墨盒、碳粉等打印耗材；
2.2胶片最高输出速度≥210张/小时。
2.3现场配备一名工作人员进行设备维保、胶片及纸质更换、指导患者领取胶片及报告等事宜。
	片
	21600
	12.39

	X线类
	29
	医用激光胶片
	8*10in 20*25cm（4*125张）
	
	片
	5200
	8.94

	X线类
	30
	医用激光胶片
	10*12in 25*30cm（4*125张）
	
	片
	600
	9.63

	介入室
	31
	一次性使用延长导管
	
	
	根
	32
	3550

	介入室
	32
	一次性使用无菌导管鞘组
	各型号
	
	套
	70
	325

	介入室
	33
	双极临时起搏导管
	
	
	盒
	21
	1000

	疼痛科
	34
	一次性使用脑部扩张球囊导管
	
	1、球囊导管应具有排气功能，无需反复推注、抽吸或弹动球囊和导管即可完全排出球囊中的气体，保证造影完整，压迫充分;
2、球囊两端应有显影标记，可在影像设备下显示球囊位置;
3、球囊两端与导管连接部位应进行加固，防止意外脱出；
4、应配有镍钛合金支撑芯丝，芯丝在一端固定，绕直径为15mm圆柱弯曲90°后松开，仍可自动弹回到其实位置，计算经3次弯曲后的偏移距离，不应超过3mm/m，保证导管在因生理结构发生弯曲时仍可恢复;
5、导管表面应有标识线，标示导管最大深入位置；
6、应配有带锁定结构的注射器，防止在保压过程中注射器脱出;
7、包装内应配有二通阀，方便锁定保压;
8、牵开直径(8士2)mm，介入直径≤1.8mm，总长(35+1)mm。最大充盈量1.8-2.0ml;
9、牵开球囊导管或预牵开球囊导管的球囊爆破压力应≥90kPa。
	套
	20
	348O

	呼吸内科
	35
	球囊扩张导管
	各型号
	球囊规格：直径8*30mm；工作长度：1100mm；工作压力：0.8MPA(8atm)；球囊耐压：1.0MPA(10atm)；适配导丝≤0.032'’；使用钳道孔≥直径2.0mm
	个
	10
	1600

	呼吸内科
	36
	一次性使用导丝
	
	
	个
	1
	849.87

	心内科
	37
	一次性使用推进器预装式旋磨导管
	各型号
	适配我院旋磨介入治疗设备使用（厂家：波士顿科学，型号H74939309070）
	个
	5
	23500

	心内科
	38
	旋磨用导引导丝
	各型号
	适配我院旋磨介入治疗设备使用（厂家：波士顿科学，型号H74939309070）
	个
	5
	1020

	心内科
	39
	主动脉内球囊反搏导管及附件
	各型号
	适配我院主动脉内球囊反搏泵（厂家：箭牌国际公司，型号IAP-0601）
	套
	5
	13500

	心内科
	40
	冠脉药物涂层球囊扩张导管（自灌注药球）
	各型号
	
	个
	10
	7200

	超声医学科
	41
	胃肠超声造影剂
	50g/袋
	
	袋
	70
	50
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	使用科室
	序号
	产品名称
	参考规格
	技术参数及要求
	单位
	预计年使用量
	全费用综合单价最高限价（元/单位）

	血液净化中心
	1
	一次性使用血液灌流器
	/
	由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。
1.柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成，端盖、盖帽、筒体为聚碳酸酯。
2.密封塞、密封圈为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。
3.吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，包膜材料为火棉胶。
4.注射用水符合中华人民共和国药典（2015年版）要求。产品经γ射线辐射灭菌。
5.合理的盖体锥度设计---30度角，有利于产品快速排气，减少临床操作时间。
6.适宜的血室长径比和端盖锥度设计，无涡流，无死角设计，减少凝血风险发生。
7.密闭式注药口，树脂肝素化时，无需去掉注射器针头，可直接注入肝素，减少护理操作程序，节省操作时间。
8.吸附孔径50nm-100nm设计集中，针对性清除以β2—微球蛋白为代表的中大分子毒素.
9.树脂装载量=230ml
	个
	200
	822.85 

	血液净化中心
	2
	一次性使用血液灌流器
	/
	产品要求由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。
1.柱体由端盖、盖帽、密封塞、密封圈（选配）、筒体和网架组成，端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。
2.吸附剂为聚苯乙烯中性大孔树脂，包膜材料为火棉胶。
3.注射用水符合中国药典（2020版）要求。
4.产品经γ射线辐射灭菌，一次性使用。
5.适应证为通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。
6.树脂装载量=130ml
	个
	300
	426.00 

	血液净化中心
	3
	一次性使用血液灌流器
	/
	1.产品要求与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病(ESRD)患者体内以硫酸吲哚酚(IS)为代表的蛋白结合毒素和以β2微球蛋白(β2-MG)为代表的中大分子毒素。
2.由柱体、端盖、过滤网、密封垫、硅胶塞、吸附剂和填充液组成。
3.柱体、端盖材质为聚碳酸酯，密封垫和硅胶塞材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。
4.吸附剂为聚苯乙烯-二乙烯苯中性大孔吸附树脂。
5.填充液为符合《中华人民共和国药典》（2020年版）要求的注射用水。
6.可耐受100 kPa压力，最高血流率250 mL/min。
7.灭菌方式：本产品经蒸汽灭菌，一次性使用。
8.树脂装载量≥130ml。
	个
	1000
	398.00 

	血液净化中心
	4
	血液透析浓缩物（含糖）
	B液
	1、B液:为了保证透析过程的安全与治疗效果与A液为兼容使用
2、透析液配制用水必须符合《血液透析及相关治疗用水》(YY0572--2015) 的标准
3、B液为12L/桶，两人份。
4、血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml,大肠埃希菌应不得检出
5、不溶性微粒状况：稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：大于等于10um微粒不大于12个/ml，25um的微粒不大于2个/ml；
6、稀释成透析液浓度后: 细菌内毒素小于0.03EU/ml 。
7、有效期保证≥6个月
	桶
	3000
	27.55 

	血液净化中心
	5
	血液透析浓缩液（含糖）
	A液
	1、A液规格：每桶两人份不得少于10L
2、满足较高的透析标准、透析液配制用水必须符合《血液透析及相关治疗用水》(YY0572--2015) 的标准。
4、提供含糖透析液满足个性化透析葡萄糖含量在大于等于1.1g/L . 
5、可提供钙离子含量1.25mmol/L、1.5mmo/L、1.75mmol/L 
6、可提供钾离子含量2.0、2.5 、3.0，满足个性化透析.
7、有效期保证≥24个月
8、细菌内毒素小于0.03EU/ml
9、血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml,霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml,大肠埃希菌应不得检出。
10、不溶性微粒状况：本品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um微粒不大于25个/ ml，≥25um微粒不大于3个/ ml.
	桶
	3000
	48.00 

	血液净化中心
	6
	血液透析浓缩物
	B液
	1.B液装量12.5L/桶
2.为了减少透析治疗过程中不良反应，细菌内毒素小于0.5EU/ml。
3.血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml,霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出。
4.不溶性微粒状况：稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量：≥10um微粒不大于12个/ml，≥25um的微粒不大于2个/ml。
5.为了保证透析过程中安全与治疗效果，需与同品牌A液兼容使用。
	桶
	12000
	27.55 

	血液净化中心
	7
	血液透析浓缩液
	A液
	1.A液装量10L/桶。
2.为了减少透析治疗过程中不良反应，细菌内毒素小于0.5EU/ml。
3.能满足个性化透析需求(含钙离子1.25mmol/L、1.5mmol/L、1.75mmo1/L和钾离子分别为2mmol/L、3mmol/L的浓度A液)。
4.血液透析浓缩物的需氧菌总数应不大于100CFU/ml，霉菌和酵母菌总数应不大于10CFU/ml，大肠埃希菌应不得检出。
5.不溶性微粒状况：本产品稀释为透析液后，扣除本底后微粒含量:≥10um微粒不大于12个/ml，≥25um的微粒不大于2个/ml。
6.高标准用水，采用双极反渗透+EDI+超滤制水。
	桶
	12000
	48.00 

	血液净化中心
	8
	导管透析护理包（安全包）
	HL-02
	上机包：1.治疗巾1条-50*40CM.2.检查手套1副-乳胶、小号带粉，3.创口贴2条（中文）4.碘伏棉签1包-8支小/包、（5%的碘伏），5.医用棉球2个（0.5g），6.污物袋1个（40*30cm），7.医用纱布2快（7.5*7.5cm-8ply），医用胶贴2排-14*2cm、4条/排。
下机包：1.棉卷2个（中2*3cm）。2.检查手套1副（乳胶小号、带粉）。上机包和下机包要包装在一个大包，方便使用。
	个
	30000
	4.55 

	血液净化中心
	9
	次氯酸钠消毒液
	透析机消毒液
	次氯酸钠消毒液
	桶
	40
	115.49 

	血液净化中心
	10
	透析机柠檬酸清洗消毒液
	24%、50%  5L
	主要成分含苹果酸和乳酸、有效期24个月。
	桶
	800
	173.23 

	重症医学科
	11
	一次性使用血液透析滤过器及配套管路
	                                               
	/
	个
	100
	1371.42 

	肾脏内科
	12
	腹膜透析管及附件腹膜透析管
	41cm 双卡夫 8888423103
	1.腹膜透析管及附件
用途：这是一个用于腹腔植入、建立透析通路的长期导管。
2.详细规格
surgically植入的硅胶导管，用于将透析液注入和引流出腹腔，是标准成人用Tenckhoff直管。
规格尺寸：
管径：成人常用规格15.5 Fr (约 5.2 mm 外径)。
长度：分为两段：腹腔内段：带有侧孔的末端，长度有多种可选（如35 cm）。     - 皮下隧道段： 介于两个涤纶套之间。     - 体外段：露出皮肤的部分，末端为9.5mm (3/8英寸) 外径的标准接口，用于连接钛接头(如5C4129)。
涤纶套： 通常有1个或2个，用于固定导管和形成抗菌屏障。
材质：高生物相容性医用级硅胶，柔软不易压瘪。
设计：导管末端有大量侧孔，确保引流通畅，减少网膜包裹。
流体性能：优化内径设计，实现高流速和低的腹腔内压力。
	套
	10
	442.00 

	肾脏内科
	13
	腹膜透析螺旋帽钛接头
	5C4129
	1.腹膜透析螺旋帽钛接头 
用途：用于连接患者体内长期导管和外部一次性管路的永久性植入部件。
2.“钛制延长管”或“钛接头”，一端通过手术连接于植入体的腹膜透析导管，另一端通过螺旋帽与一次性外接短管相连。
3.组成部分通常包含：钛金属接头本体：主体结构。硅胶套管：用于与体内导管连接，提供柔软和密封的过渡。可能包含固定翼：用于将管路缝合固定于皮肤。
4.两端接口规格：患者体内端：设计为标准的腹膜透析导管（如Tenchhoff导管）的9.5mm (3/8英寸) 外径管路相匹配，通过滑动和结扎方式永久性连接。体外连接端： 标准的M8米制螺纹。此端用于与一次性螺旋帽和外接短管 的M8螺纹端旋紧连接，形成无菌密封。
5.管路尺寸长度：典型长度约为 12.5厘米。优化短管，减少导管出口处的张力。管径：管路外径通常与标准导管一致，约为 4.8 - 5.0 mm (14-15 Fr)，内径确保低流阻。
6.由医用级钛合金制成，具有良好的组织相容性和耐腐蚀性。 
7.可靠性： M8螺纹接口提供可靠、防脱落的连接。
8.耐用性：钛金属材质能承受反复的旋拧操作，不易滑丝或磨损。
	个
	10
	388.00 

	肾脏内科
	14
	腹膜透析外接短管
	6 5C4482
	1.腹膜透析外接短管 
一次性使用的无菌管路，作为每次换液时连接钛接头和透析液袋的“桥梁”。
2.一次性使用转移短管。
3.组成部分：
M8螺纹连接端：用于旋紧到患者体内的钛接头上。
管路主体：透明软管。 
穿刺器端：尖头设计，用于刺入透析液袋的输液端口。 
夹子/滚轮夹： 用于控制管路的开通和关闭。
保护帽：用于保持穿刺器端的无菌状态。
4.尺寸：
长度：总长通常在 20厘米左右。 管径：管路内径约为 4.8 mm，以确保与透析导管相匹配的流速。
5.性能：无菌：环氧乙烷灭菌，独立无菌包装。 安全性： 清晰的管路便于观察气泡和液体澄清度；可靠的夹子防止意外断开或泄漏。 兼容性： 专为腹膜透析系统设计，确保与钛接头和透析液袋的匹配。
	个
	100
	120.00 

	感染性疾病科、重症二科
	15
	一次性使用血液灌流器
	/
	本科室配备血液净化机，型号DX-10（北京健帆医疗设备有限公司），需采购配套的该耗材：
1.树脂吸附剂填充量：330ml
2.血室容量：170±30ml
3.吸附剂：聚苯乙烯中性大孔树脂。
4.灭菌方式：γ射线辐射灭菌
	个
	8
	2242.00 

	感染性疾病科、重症二科
	16
	一次性使用血浆胆红素吸附器
	/
	本科室配备血液净化机，型号DX-10（北京健帆医疗设备有限公司），需采购配套的该耗材：1.产品材质：采用离子树脂为吸附剂，外壳容器材料为聚丙烯，两端有过滤网，其中出血浆端加装无纺布。
2.血室容量：125±25ml
3.树脂吸附剂填充量：吸附剂充填量330 mL
4.吸附性能：对总胆红素的吸附量应不小于 0.8 mol/mL，对胆汁酸的吸附量应不小于0.3 mol/mL
5.胆红素吸附率：≥40%
	个
	8
	3705.00 

	感染性疾病科、重症二科
	17
	透析性人工肾一次性使用血液回路导管
	/
	本科室配备血液净化机，型号DX-10（北京健帆医疗设备有限公司），需采购配套的该耗材：1.预充容量：195 ml
2.泵管内径：6.3 mm
	个
	8
	780.00 

	感染性疾病科、重症二科
	18
	血浆分离器
	MICROPLASMPS 07
	本科室配备血液净化机，型号DX-10（北京健帆医疗设备有限公司），需采购配套的该耗材：1.膜面积：0.7m²
2.血室容量：62ml
3.血液流量：100-200ml/min
4.最大使用跨膜压：6.5/50kPa/mmhg
5.白蛋白筛选系数：≥0.85
6.壁厚：100±25μm
7.内径：300±40μm
8.灭菌方式：γ射线辐射灭菌
	个
	8
	1430.00 

	血液净化中心
	19
	透析液过滤器
	Ultra
	功能：超滤器用于超纯透析治疗
膜材质：聚砜膜
有效膜面积：≥2.1Ｍ²
滤过率≥１０００ＭＬ／ＭＩＮ
过滤后细菌内毒素含量小于０．０３ＥＵ／ＭＬ
最大ＴＭＰ：６００ｍｍＨＧ
适配贝朗血液透析滤过机
	个
	25
	950

	血液净化中心
	20
	透析液过滤器
	EF-02
	1.膜面积大于0.8m²
2.膜材质为聚酯-聚合物
3.灭菌方式：伽马射线灭菌
4.细菌滤除性能：小于1CFU/10ml
5.内毒素滤除性能：小于0.03EU/ml
6.与威高日机装血液透析设备相兼容使用
	个
	30
	800

	血液净化中心
	21
	超滤器
	U9000 PLUS
	1.功能：超滤器用于超纯透析和在线ＨＤＦ／ＨＦ治疗
2.性能：
2.1压降过滤流量
过滤流量ＱＦ３００（ｍｌ／ｍｉｎ），21℃降压４３－６４（ｍｍＨｇ），３７℃降压２９－４３（ｍｍＨｇ）
过滤流量ＱＦ５００（ｍｌ／ｍｉｎ），２１℃降压７１－１０７（ｍｍＨｇ），３７℃降压４８－７１（ｍｍＨｇ）
过滤流量ＱＦ７００（ｍｌ／ｍｉｎ），２１℃降压１００－１５０（ｍｍＨｇ），３７℃降压６７－１００（ｍｍHg）
２．２截留细菌、病毒及内毒素。
细菌截留类型：缺陷短波单包菌ＡＴＣＣ１９１４６，盐乳糖肉汤培养基细胞直径约0.3ｕｍ＞7.0
内毒素：过滤后内毒素典型值＜0.03ＩＵ／ｍｌ
３.超滤器材质：聚酰胺膜；封装材料：聚氨酯；外壳和出液口：聚碳酸酯；无菌塞：聚丙烯
４.有效膜面积：2.1Ｍ²
5.适配百特（金宝）血液透析滤过机
	个
	70
	998

	血液净化中心
	22
	超滤器
	U8000S
	1.功能：超滤器用于超纯透析治疗
2.截留细菌、病毒及内毒素
细菌截留类型：缺陷短波单包菌ATCC19146，盐乳糖肉汤培养基细胞直径约0.3um＞7.0
内毒素截留：大肠杆菌O55：B5内毒素＞3.5
3.最大Q UF(升/分）：1.2
4.超滤器材质：
过滤膜材料：PAES/PVP；封装材料：聚氨酯；外科材料：聚苯砜；O型环材料：硅橡胶；支撑环：聚丙烯
5.超滤器规格：有效膜面积：≥2.4M²
6.最大TMP：600mmHg
7.灭菌剂：蒸汽消毒
8.适配百特（金宝）血液透析机
	个
	10
	867.72

	血液净化中心
	23
	水的总硬度测试试纸条
	0-425mg/L
	与血液净化水处理机配套使用
	盒
	1
	516

	血液净化中心
	24
	余氯测试试纸条
	20-1500mg/L
	与血液净化水处理机配套使用
	盒
	1
	300

	血液净化中心
	25
	总氯测定试剂
	
	与血液净化水处理机配套使用
	瓶
	5
	55

	重症二科
	26
	透析型人工肾 一次性使用血液回路导管
	/
	配合健帆DX-10血液净化机使用，做连续性肾脏替代治疗，血浆置换
	把
	90
	800

	重症二科
	27
	血浆滤过器
	Plasma Flux P2 dry
	/
	个
	15
	1680

	重症二科
	28
	空心纤维血液透析滤过器
	/
	配合健帆DX-10血液净化机使用，做连续性肾脏替代治疗
	个
	70
	361


05包：
	使用科室
	序号
	产品名称
	参考规格型号
	技术参数及要求
	单位
	预计年使用量
	全费用综合单价最高限价（元/单位）

	五官
	1
	舌钳
	直、弯
	/
	把
	2
	66.15

	五官
	2
	不锈钢压舌板
	16cm
	/
	个
	100
	2.89 

	五官
	3
	压舌板(竹制)
	150mm×17mm×1.5mm
	/
	个
	3000
	0.10 

	五官
	4
	扁桃体穿刺针
	弯0.6*16A
	/
	个
	10
	21.23 

	五官
	5
	耳钻头
	切割钻头，球形
	直径0.6-1.4mm,3.Omm
	个
	5
	84.90 

	五官
	6
	耳钻头
	磨头，球形
	直径O.6-1.4mm
	个
	5
	84.90 

	五官
	7
	取鱼骨喉钳
	H8D010
	左右开口,前后开口各2把
	把
	4
	594.30 

	五官
	8
	额镜
	80#
	
	个
	6
	75.56 

	五官
	9
	耳镜
	EE-5 0°2.7mm
	0°耳内窥镜
	个
	2
	2292.30 

	五官
	10
	喉头喷雾器
	/
	直、弯各3个
	个
	6
	59.43 

	五官
	11
	鼻窦内窥镜
	70.4*175mm
	0°和70°鼻窦内窥镜各2个
	个
	4
	2377.20 

	五官
	12
	喉内窥镜
	12°
	可嵌入支撑喉镜使用
	套
	2
	5382.66 

	五官
	13
	眼科手术刀
	72-1501
	/
	把
	500
	66.22

	五官
	14
	眼科手术刀
	74-1010
	/
	把
	500
	66.22

	五官
	15
	眼科手术刀
	72-3261
	/
	把
	150
	66.22

	五官
	16
	眼科专用手术薄膜
	P-D型18cm*14cm
	/
	片
	450
	4.92

	五官
	17
	眼用结扎镊
	直1*2平齿12mm
	/
	把
	10
	331.11

	五官
	18
	超乳液流套件
	1D
	/
	套
	200
	500.91

	眼科
	19
	眼科用重水/眼科手术用全氟辛烷
	7ml
	/
	盒
	4
	1200

	眼科
	20
	硅油
	
	/
	瓶
	4
	1800

	眼科
	21
	23G波切套包
	
	适配玻切设备
	套
	15
	5400

	眼科
	22
	23G波切套包
	
	适配玻切设备
	套
	15
	5400

	眼科
	23
	一次性使用眼内激光光纤
	23Ga激光光纤
	适配玻切设备
	根
	10
	1450.00 

	眼科
	24
	23G直型照明光纤
	
	适配玻切设备
	根
	5
	700.00 

	眼科
	25
	黏弹物质控制管路
	
	适配玻切设备
	根
	8
	1000

	眼科
	26
	青光眼引流阀
	FP7
	
	个
	1
	5100

	眼科
	27
	硅油抽吸管路
	23G
	适配玻切设备
	个
	15
	980

	眼科
	28
	劈核刀
	蘑菇头
	/
	把
	10
	350

	眼科
	29
	眼用持针钳
	弯型/无锁
	/
	把
	10
	450

	眼科
	30
	非吸收性外科缝线
	10-0
	/
	根
	20
	280

	眼科
	31
	软性亲水接触镜
	/
	/
	片
	20
	210

	眼科
	32
	生物羊膜
	10*10mm
眼科用无滤纸（凹凸面）型
	/
	片
	1
	1380

	眼科
	33
	一次性使用泪道引流管
	RS型/RT型
	/
	个
	10
	915

	敷料
	34
	创面护理液体辅料
	300ml/瓶*40瓶/箱
	/
	瓶
	45
	62.00 

	敷料
	35
	聚氨酯泡沫敷料
	FOFF001515（150mm*150mm*5mm）
	主要组成成分：Foam F type型：由丙烯酸酯胶粘聚氨酯薄膜，聚氨酯薄膜，聚氨酯泡沫和剥离纸组成。经伽马射线灭菌，一次性使用。
	片
	145
	66.00 

	敷料
	36
	聚氨酯泡沫敷料
	自粘型无边15*15
	由TPU半透膜、储液吸收层、C型亲水孔、硅胶粘贴层、格拉辛离型膜组成
	片
	115
	40.00 

	敷料
	37
	聚氨酯泡沫敷料
	自粘型有边15*15
	
	片
	115
	40.00 

	敷料
	38
	泡沫敷料
	3420
	
	个
	1350
	40.90 

	敷料
	39
	纱布创面敷料
	7.5cm*7.5cm
	主要成分纱布、溶菌酶、溶葡萄球菌酶组成。
	片
	230
	100.00 

	敷料
	40
	水胶体敷料
	187955
	一层177A粘胶剂膜（含羧甲基纤维素纳），另一层为聚氨酯薄膜。
	片
	665
	23.00 

	敷料
	41
	医用面部护理敷料
	100g
	/
	瓶
	25
	138.00 

	敷料
	42
	医用水凝胶创伤敷料
	8cm*6cm  HD-M
	水凝胶厚度不小于1mm;水凝胶含量大于70%;水凝胶吸水率大于100%;水凝胶交联度不小于65%;医用胶带的持粘性滑落不超过2.5mm;医用胶带每24h水蒸气渗透不小于500g/m2;医用胶带的剥离强度:每厘米宽度所需的平均值不小于1.0N;水凝胶的炽灼残渣小于2.0%;水凝胶的重金属含量小于10ug/g;水凝胶酸碱度:检验液的PH值与空白对照液比较,PH差值不大于1.5;无菌。
	袋
	115
	85.00 

	敷料
	43
	医用水凝胶创伤敷料
	10cm*10cm  HD-M
	水凝胶厚度不小于1mm;水凝胶含量大于70%;水凝胶吸水率大于100%;水凝胶交联度不小于65%;医用胶带的持粘性滑落不超过2.5mm;医用胶带每24h水蒸气渗透不小于500g/m2;医用胶带的剥离强度:每厘米宽度所需的平均值不小于1.0N;水凝胶的炽灼残渣小于2.0%;水凝胶的重金属含量小于10ug/g;水凝胶酸碱度:检验液的PH值与空白对照液比较,PH差值不大于1.5;无菌。
	片
	160
	109.00 

	敷料
	44
	医用水凝胶创伤敷料
	25cm*10cm  HD-M
	水凝胶厚度不小于1mm;水凝胶含量大于70%;水凝胶吸水率大于100%;水凝胶交联度
不小于65%;医用胶带的持粘性滑落不超过2.5mm;医用胶带每24h水蒸气渗透不小于500g/m2;医用胶带的剥离强度:每厘米宽度所需的平均值不小于1.0N;水凝胶的炽灼残
渣小于2.0%;水凝胶的重金属含量小于10ug/g;水凝胶酸碱度:检验液的PH值与空白对照液比较,PH差值不大于1.5;无菌。

	片
	350
	176.00 

	敷料
	45
	窗口型透明敷料
	10*12CM
	透气、防水、低敏、带记录边条
	张
	2000
	14.00 

	伤口造口护理门诊
	46
	防漏膏
	各型号
	由羧甲基纤维素钠、黄原胶和聚维酮等混合加工制成。用于填平造口周围皮肤上的凹陷/皱褶,在造口和造口底盘之间提供密封
	支
	300
	65.00 

	伤口造口护理门诊
	47
	二件式卡扣式深凸底盘（片）
	
	连接环径60mm,可剪孔径15-40mm、9mm凸度剪裁式底盘
	片
	300
	40

	伤口造口护理门诊
	48
	二件式卡扣式肠开口袋（片）
	
	连接环径60mm，与二件式卡扣式深凸底盘配套使用
	片
	300
	24

	伤口造口护理门诊
	49
	造口皮肤保护剂（瓶）
	
	成分分为六甲基二硅醚，环戊硅氧烷，三甲基硅
	瓶
	200
	98


06包：
	序号
	产品名称
	项目需求
	技术参数及要求
	参考规格型号
	单位
	预计年使用量
	全费用综合单价最高限价（元/单位）

	1
	六种呼吸道病原体核酸检测试剂盒（免费配备：提取试剂盒和磁套棒）
	1、包含甲型流感、乙型流感、呼吸道合胞病毒、人鼻病毒、腺病毒、肺炎支原体等病原体；
2、适配圣湘Natch48核酸提取仪；
3、一次提取可以同时上机检测所有病原体；
4、扩增程序相同；
5、所供试剂在国家临床中心组织的室间质评中，具有独立分组评价功能
	1、适配ABI7500、MA-6000、罗氏LC480II PCR分析仪；
2、免费提供核酸提取试剂和磁套棒；
3、所供试剂须在濉溪县人民医院医学检验科做性能验证试验（提供免费试剂），通过实验室各种工作条件
4、试剂的配置与实验操作步骤简单
	测试
	测试
	750
	77.5

	2
	人类免疫缺陷病毒1型核酸定量测定试剂盒(PCR-荧光探针法)（免费配备：提取试剂盒和磁套棒）
	1、适配圣湘Natch48核酸提取仪；
2、所供试剂盒的定量限≤50IU/mL，最低检出限≤25IU/mL；
3、批内精密度检测值的变异系数CV≤5%。
	
	测试
	测试
	400
	158

	3
	新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、适配圣湘Natch48核酸或硕世SSNP-9600A提取仪；
2、最低检测限≤250copies/ml、循环数≥45cycles；
	
	测试
	测试
	100
	2.54

	4
	乙型肝炎病毒核酸定量检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（高敏 HBV-DNA）
	1、适配圣湘Natch48或者硕世SSNP-9600A提取仪；
2、所供试剂盒的定量限≤20U/mL，最低检出限≤10IU/mL；
3、批内精密度检测值的变异系数CV≤5%。
	
	测试
	测试
	50
	60

	5
	丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）（高敏 HCV RNA）
	1、适配圣湘Natch48或者硕世SSNP-9600A提取仪；
2、所供试剂盒的定量限≤25U/mL，最低检出限≤15IU/mL；
3、批内精密度检测值的变异系数CV≤5%。
	
	测试
	测试
	50
	80

	6
	人巨细胞病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适配圣湘Natch48核酸提取仪；
2、具有定量分析功能；
3、试剂盒检测灵敏度≤5.00E+02copies/mL；
4、批内精密度检测值的变异系数CV≤5%。
	
	测试
	测试
	48
	37

	7
	沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌核酸检测试剂盒
	1、包含沙眼衣原体、解脲脲原体、淋球菌；
2、适配圣湘Natch48核酸提取仪；
3、一次提取可以上机同时扩增所有病原体；
4、最低检测限≤400copies/mL；
5、批内精密度检测值的变异系数CV≤5%。
	
	测试
	测试
	48
	80

	8
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适配圣湘Natch48核酸提取仪；
2、试剂盒的检测灵敏度≤1个菌/mL；
3、批内和批间检测值的变异系数≤5%。
	
	测试
	测试
	400
	25

	9
	人类 AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6、CYP2C9 基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	 AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6、CYP2C9。备注：检测(荧光PCR法)试剂在本实验室应进行完性能验证，判定适用本实验室仪器及流程后，再由医院根据试剂临时采购审批流程决定采购品牌。
	
	测试
	测试
	200
	300

	10
	人类 CYP2C19 基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	CYP2C19。备注：检测(荧光PCR法)试
剂在本实验室应进行完性能验证，判
定适用本实验室仪器及流程后，再由
医院根据试剂临时采购审批流程决定
采购品牌。
	
	测试
	测试
	200
	120

	11
	登革病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
	1、适配圣湘Natch48核酸或硕世SSNP-9600A提取仪；
2、最低检测限≤250copies/ml、循环数≥45cycles；
	
	测试
	盒
	1
	816

	12
	结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒
	1.检测原理：基于实时荧光定量PCR技术；2.主要用途：用于定性检测人体痰液样本中的结核分支杆菌同时检测利福平耐药相关的ropB基因突变；3.可适用样本类型：痰液；★4.检测模式：全自动核酸分析在同一封闭试剂内完成。检测过程全密闭，有效防止交叉污染；5.试剂为独立单人份试剂盒，无需配液，无需额外配置核酸提取设备和试剂；6.试剂常温运输，无需0℃以下温度保存，使用时无需恢复室温；★7.中标单位需保障设备和配套试剂检测时可同时处理≥8个标本。
	/
	测试
	盒
	200
	228

	13
	0.1ml平盖八连排管（含盖）白色管
	1、适配罗氏LC480II扩增仪；
2、白色管；
3、规格为0.1ml
	
	0.1ml 120T
	测试
	500
	0.5

	14
	核酸提取或纯化试剂核酸快速提取试剂盒（磁珠法）
	适配圣湘Natch48核酸或硕世SSNP-9600A提取仪；
	适配圣湘Natch48核酸或硕世SSNP-9600A提取仪；
	48测试（16测试*3板）SDKF60101
	测试
	2500
	1.8

	15
	PCR 8联管（管盖分离）
	1、适配大部分扩增仪；
2、薄层透明管平盖；
3、规格为0.2ml；
4、管盖分离
	
	8管*200联/袋
	袋
	100
	60

	16
	盒装滤芯吸头
	1、适合于赛默飞全系列移液器；
2、加长滤芯吸头;
3、规格：200ul
4、满足实验室条件
	
	200ul（96支/盒）
	支
	5000
	0.15

	17
	盒装滤芯吸头
	1、适合于赛默飞全系列移液器；
2、加长滤芯吸头;
3、规格：50ul
4、满足实验室条件
	
	50ul（96支/盒）
	支
	5000
	0.15

	18
	盒装滤芯吸头
	1、适合于赛默飞全系列移液器；
2、加长滤芯吸头;
3、规格：100ul
4、满足实验室条件
	
	100ul（96支/盒）
	支
	5000
	0.15

	19
	盒装滤芯吸头
	1、适合于赛默飞全系列移液器；
2、加长滤芯吸头;
3、规格：0.5-10ul
4、满足实验室条件
	
	0.5-10ul（96支/盒）
	支
	5000
	0.15

	20
	一次性使用病毒采样管
	
	
	5ml管.3ml灭活款,1支口腔拭子
	支
	2000
	0.8

	21
	7项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法）
	提供体积法绝对计数仪器服务或提供配套流式绝对计数管。
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100T/盒
	盒
	2
	10860

	22
	CD16检测试剂（CD16-PE)
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100人份/瓶
	盒
	2
	1100

	23
	CD19抗体试剂（免疫组织化学）
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100人份/瓶
	盒
	2
	900

	24
	CD3 检测试剂（CD3-FITC）
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100人份/瓶.
	盒
	2
	1080

	25
	CD4  检测试剂（CD4-PE-cy7）
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100人份/瓶.
	盒
	2
	1080

	26
	CD45 检测试剂（CD45-PerCP）
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100人份/瓶.
	盒
	2
	1080

	27
	CD56检测试剂(CD56-PE)
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100人份/瓶
	盒
	2
	1100

	28
	CD8检测试剂（CD8-APC-cy7）
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100人份/瓶.
	盒
	2
	1080

	29
	Contrad 70  Cleaning  Solution 清洗液
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	500ml/瓶
	瓶
	6
	1320

	30
	COULIER CLENZ清洗液
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	1*5L
	箱
	1
	1320

	31
	TBNK淋巴细胞亚群检测试剂盒（CD3\CD4\CD8\CD45\CD16\CD56\CD19）
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	100T/盒
	盒
	2
	4000

	32
	流式管
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	5000支/箱
	箱
	1
	2500

	33
	溶血剂（流式细胞分析用溶血剂Lysing Solutin）
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	50ml/瓶
	盒
	6
	860

	34
	血细胞分析用鞘液 DxFLEX Sheath Fluid
	
	适配贝克曼流式细胞仪DxFLEX
	10L
	箱
	10
	900

	35
	吗啡.甲基苯丙胺.氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）
	
	
	20人份/盒
	盒
	50
	140

	36
	原子吸收专用乙炔
	
	适配齐力原子吸收光谱仪
微量元素检测
	5KG/瓶
	瓶
	1
	1800

	37
	肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1234

	38
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1058

	39
	肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	882

	40
	呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1234

	41
	甲型流感病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1372

	42
	柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1234

	43
	乙型流感病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1372

	44
	嗜肺军团菌IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1234

	45
	腺病毒IgM抗体检测试剂盒( 磁微粒化学发光法)
	
	适配安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	10
	1234

	46
	快速血浆反应素诊断试剂（RPR）
	
	
	120人份
	盒
	10
	80

	47
	梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法）
	
	
	100人份/盒（20x5）
	盒
	2
	580

	48
	新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）
	
	
	5人份/盒
	人份
	100
	7.5

	49
	白介素6测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	
	适配新产业全自动化学发光免疫分析仪，型号：MAGLUMIX8
	100测试/盒
	盒
	20
	1200

	50
	甲胎蛋白测定试剂盒（电化学发光法）（产筛专用）
	
	适配新产业全自动化学发光免疫分析仪，型号：MAGLUMIX8
	100测试/盒
	盒
	1
	1500

	51
	血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	
	适配新产业全自动化学发光免疫分析仪，型号：MAGLUMIX8
	100测试/盒
	盒
	10
	970

	52
	游离β人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)（产筛专用）
	
	安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	1
	1350

	53
	游离雌三醇测定试剂盒（化学发光法）（产筛专用）
	
	新产业全自动化学发光免疫分析仪
型号：MAGLUMIX8
	100测试/盒
	盒
	1
	2300

	54
	游离雌三醇检测试剂盒(磁微粒化学发光法)（产筛专用）
	
	安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份/盒
	盒
	1
	1080

	55
	游离绒毛膜促性腺激素β亚单位测定试剂盒（化学发光法）（产筛专用）
	
	新产业全自动化学发光免疫分析仪
型号：MAGLUMIX8
	100测试/盒
	盒
	1
	1500

	56
	孕期甲胎蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法)（产筛专用）
	
	安图全自动化学发光测定仪
型号：AutoLumo A2000 Plus
	100人份每盒
	盒
	1
	600

	57
	B群链球菌显色平板
	
	
	70mm，20块/盒
	盒
	70
	300

	58
	酵母样真菌药敏卡片 VITEK 2AST-YS08
	
	梅里埃全自动微生物鉴定及药敏分
析系统VITEK 2 Compact
	20测试/盒
	盒
	2
	1380

	59
	链球菌药敏卡片(VITEK 2 AST-STO3)
	
	
	20测试/盒
	盒
	4
	1150

	60
	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18
	
	
	20测试/盒
	盒
	100
	1100

	61
	革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399
	
	
	20测试/盒
	盒
	100
	1150

	62
	结合分枝杆菌荧光染液
	
	
	100测试/盒
	盒
	1
	1500

	63
	乳酸酚棉蓝染色液
	
	
	4*10ml/盒
	盒
	1
	330

	64
	碳青霉烯酶检测试剂盒（胶体金免疫层析法）
	
	
	25人份/盒.
	盒
	2
	3450

	65
	革兰氏染色液
	适配贝索全自动染片机
	
	机用（套）/盒
	盒
	5
	2100

	66
	抗酸染色液
	适配贝索全自动染片机
	
	机用（套）/盒
	盒
	5
	2100

	67
	真菌荧光染色液
	
	
	100测试/盒
	盒
	4
	1500

	68
	头孢罗林药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	10
	20

	69
	达托霉素药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	10
	20

	70
	厄他培南药敏纸片
	
	
	10μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	31

	71
	利奈唑胺药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	10
	26

	72
	莫西沙星药敏纸片
	
	
	5μg/片，20片/瓶
	瓶
	20
	31

	73
	利福平药敏纸片 
	
	
	5μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	30

	74
	替考拉宁药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	20

	75
	头孢替坦药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	25

	76
	头孢呋辛药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	30

	77
	阿莫西林药敏纸片
	
	
	10μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	30

	78
	舒巴坦-度洛巴坦药敏纸片
	
	
	10μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	40

	79
	头孢德罗药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	60

	80
	磷霉素药敏纸片
	
	
	200μg/片，20片/瓶
	瓶
	5
	20

	81
	阿米卡星药敏纸片
	
	
	30μg/片，20片/瓶
	瓶
	15
	15

	82
	真菌荧光染色液（一步法）
	
	
	200测试/盒
	盒
	2
	2400

	83
	葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法)
	
	适配罗氏生化分析仪C702、C501
★①配套试剂需一体化且直接上机。
★②生化项目葡萄糖、脂肪酶、a-淀粉酶、钙、磷检测等；需满足抗药物干扰能力。
★③质控评价系统：投标人可提供带有室内质量控制（IQC）和室间质量评价（EQA)功能的质量控制软件平台，为采购方提供主动式的质量保障，确保采购方实验室检测结果一致性，准确可靠。
	800测试/盒；2200 测试/盒
	测试
	90000
	0.66

	84
	载脂蛋白A1
	
	
	100测试/盒
	测试
	200
	1

	85
	载脂蛋白B
	
	
	150测试/盒
	测试
	300
	1

	86
	脂肪酶检测试剂盒(比色法)
	
	
	200测试/盒
	测试
	7000
	6.88

	87
	a-淀粉酶检测试剂盒(酶比色法)
	
	
	300测试/盒
	测试
	7000
	2.05

	88
	钙检测试剂盒(比色法)
	
	
	300测试/盒
	测试
	85000
	0.31

	89
	磷检测试剂盒（比色法）
	
	
	250测试/盒
	测试
	1500
	0.52

	90
	血栓弹力图（血小板-AA&ADP)检测试剂盒（凝固法）
	
	适配山东美医林血栓弹力图仪
	盒
	盒
	65
	110

	91
	一氧化氮检测器
	
	适配呼气一氧化氮分析仪（合肥妙可莱生物科技有限公司）
	M-NOD-01-500
	人份
	500
	145

	92
	样本萃取液
	一、适用范围：
科室配备二维液相色谱系统（德米特ALK108），需要在该设备上对病患服用的药物在血液中的浓度进行分析测定用以评价疗效或确定给药方案，使给药方案个体化，以提高药物治疗水平，达到临床安全、有效、合理的用药。科室需要对以下药物：西酞普兰、米氮平、氟伏沙明、帕罗西汀、度洛西汀、舍曲林、阿立哌唑、氯丙嗪、氯氮平、奥氮平、齐拉西酮、喹硫平、利培酮、帕利哌酮、卡马西平、苯妥英、丙戊酸、奥希替尼、阿帕替尼、埃克替尼、吉非替尼、舒尼替尼、伊马替尼、仑伐替尼、达沙替尼、安罗替尼；美罗培南、亚胺培南、头孢哌酮、万古霉素、替加环素、莫西沙星、伏立康唑、利奈唑胺、环孢霉素等药物进行进行药物浓度检测，上述招标耗材需适配我院二维液相色谱系统（德米特ALK108）。
二、技术要求
检测试剂、耗材与二维液相色谱系统设备开展药物浓度时，应符合《中国药典》2020版《生物样品定量分析方法验证指导原则》中的液相色谱法的方法学参数的要求。
三、性能总要求
3.1准确性要求：线性R2≥0.999
3.2标准曲线稳定≥90天
3.3测定偏差RSD≤15%
3.4 操作要求：样品处理仅采用稀释去蛋白处理
3.5 测定方法无需采用内标校正
3.6现场验证5次连续进样不精密度≤25%。
四、产品要求
4.1样本萃取液
4.1.1产品用途：需要在科室二维液相色谱系统上使用，用于对样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物质。
4.1.2组成成分：纯化水、甲醇、乙腈、磷酸稀释液、一水和柠檬酸、氨水稀释液、丁二酸、甜蜜素、硼酸、异丙醇、甲酸等按照不同的配比进行组合。
4.1.3包装要求为高分子软材包装不得漏液，非玻璃瓶包装。
4.1.4有效期：0℃-40℃密封保存，有效期为 ≥18个月（开瓶后≥1个月）
4.2清洗液
4.2.1产品用途：需要在科室二维液相色谱系统上使用，用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。
4.2.2组成成分：纯化水、乙腈、乙醇等按照不同的比例进行组合。
4.2.3存储条件：0℃-40℃密封保存，防晒、防潮、防水，远离火源、热源。
4.2.4有效期为 ≥15 个月（开瓶后≥1个月）。
4.3、样本释放剂
4.3.1产品用途：需要在科室二维液相色谱系统上使用，用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
4.3.2组成成分：纯化水、高氯酸、乙二醇、甲醇、乙腈、乙酸铵等进行组合。
4.3.3存储条件：0℃-40℃密封保存，防晒、防潮、防水，远离火源、热源。
4.3.4有效期为 ≥18个月（开瓶后≥1个月）。
4.4、样本保存液
4.4.1产品用途：用于组织、细胞病理学分析样本的保存。仅用于体外保存样本使用，不具有判定和治疗作用。
4.4.2组成成分：甲醇、无水乙醇、叔丁醇、纯化水组成。
4.4.3存储条件：0℃-40℃密封保存，防晒、防潮、防水，远离火源、热源。
4.4.4有效期为 ≥18个月（开瓶后≥1个月）。
4.5、色谱柱
4.5.1产品用途：用于与二维液相色谱系统配套使用，完成对样本中被测物的第一维在线富集与初级分离、被测物的捕获和转移、被测物的第二维高级分离。
4.5.2组成成分：主要由不锈钢柱管、柱头、帽、堵头及不同种类填料(反向类填料、离子类填料和混合特殊类填料)组成。
4.5.3质量要求：
4.5.3.1外观：表面应无明显划痕，柱体平直无弯曲和扭曲
4.5.3.2要求有检测报告书，检测指标有柱压、内压力、密封性等指标
4.5.3.3 要求标识检测寿命。
	1、能够对以下药物：西酞普兰、米氮平、氟伏沙明、帕罗西汀、度洛西汀、舍曲林、阿立哌唑、氯丙嗪、氯氮平、奥氮平、齐拉西酮、喹硫平、利培酮、帕利哌酮、卡马西平、苯妥英、丙戊酸、奥希替尼、阿帕替尼、埃克替尼、吉非替尼、舒尼替尼、伊马替尼、仑伐替尼、达沙替尼、安罗替尼；美罗培南、亚胺培南、头孢哌酮、万古霉素、替加环素、莫西沙星、伏立康唑、利奈唑胺、环孢霉素等药物进行进行药物浓度检测。
2、适配我院二维液相色谱系统（德米特ALK108）。                            3、适配我院目前二维液相色谱系统（德米特ALK108）已建立的方法学。
4、适配二维液相色谱系统（德米特ALK108）。
5、所供试剂须在濉溪县人民医院医学药学部TDM实验室做性能验证试验（提供免费试剂），通过实验室各种工作条件；
6、免费提供配套的液相玻璃进样瓶、移液器吸头、微量离心管、废液桶等，满足医院实际使用需求。
	一维流动相；500ml/瓶
	瓶
	30
	150
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	样本萃取液
	
	
	辅助流动相，500ml/瓶
	瓶
	6
	150

	94
	样本萃取液
	
	
	二维流动相，500ml/瓶
	瓶
	25
	150

	95
	耦合仪清洗液
	
	
	500ml/瓶
	瓶
	9
	150

	96
	进样针清洗液
	
	
	500ml/瓶
	瓶
	2
	150

	97
	样本保存液
	
	
	质控品，4支/盒
	盒
	20
	384

	98
	样本保存液
	
	
	校准品，8支/盒
	盒
	10
	900

	99
	样本保存液
	
	
	调试液，5支/盒
	盒
	24
	98

	100
	样本处理剂
	
	
	250ml/瓶
	瓶
	4
	600

	101
	保护剂
	
	
	60ml/瓶
	瓶
	1
	300

	102
	一维色谱柱
	
	
	3.5×25mm,5um
	根
	1
	2480

	103
	一维色谱柱
	
	
	3.5×50mm,5um
	根
	1
	3500

	104
	一维色谱柱
	
	
	4.6×50mm,5um
	根
	1
	3500

	105
	中间色谱柱
	
	
	3.5×10mm，5um
	根
	1
	2900

	106
	中间色谱柱
	
	
	4.6×10mm，3.5um
	根
	1
	2900

	107
	中间色谱柱
	
	
	4.6×10mm,5um
	根
	1
	2900

	108
	中间色谱柱
	
	
	3.0×10mm,5um
	根
	1
	2900

	109
	不锈钢二通管
	
	
	1.61mm
	根
	1
	550

	110
	二维色谱柱
	
	
	4.6×125mm,5μm
	根
	1
	5500

	111
	二维色谱柱
	
	
	4.6×200mm,5μm
	根
	1
	7500

	112
	细胞分离过滤装置
	
	
	4.6×250mm,5μm
	根
	1
	9500

	113
	细胞分离过滤装置
	
	
	3.0×50mm,3μm
	根
	1
	3500



注：
1.上表所列产品，投标人中标后须确保配送均为未使用过的全新产品；除上表要求外，配送产品的剩余有效期必须占产品有效期的三分之二及以上，否则产品不予进场，结算时不予计量。
2.采购计划及配送清单经采购人书面确认后方可采购，否则产品不予进场，结算时不予计量。
3.上表中预计使用量为采购人预估在合同周期内的采购数量，投标人须综合考虑中标后可能出现的实际配送量与招标文件预估量之间的差距。与中标人的货款结算以实际配送的合格产品数量为准。
4.上表所列规格型号、技术参数要求中涉及的尺寸规格均为参考要求，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）产品，且此产品须经评标委员会评审认可。

三、调价机制
履约期间产品单价均不调整。如果合同履约期间安徽医药集中采购平台价格降低，中标价格将执行最低价的原则。
四、报价要求
1、本项目采用全费用综合单价进行报价，全费用综合单价投标报价包括耗材费、配送费、搬运费、伴随服务费、包装材料费、税费等完成本项目供应所需的全部费用，采购人不再支付除此以外的任何费用。
投标人按照投标文件格式内容分别报出各品目全费用综合单价投标报价和最终投标报价。最终投标报价不得超过最高限价，且相应各品目全费用综合单价投标报价不得超过各品目全费用综合单价最高限价。
2.最终投标报价=∑各品目全费用综合单价投标报价*年预计使用量。
3.结算价=∑各品目全费用综合单价投标报价*合同期内实际采购量。
4.纳入安徽医药集中采购平台交易目录投标产品的投标单价不高于安徽医药集中采购平台交易目录最高限价。
5.本项目在采购及合同履约全过程中若遇国家政策调整，按照相关政策执行。
五、有关要求
1、供应商必须保证所配送货物的质量，包装完好无损，无破损、无污染、无变质等情况，保证从合法、正规的采购渠道。
2、配送产品如属于《安徽省公立医疗机构临床检验试剂网上集中交易实施方案》《安徽省公立医疗机构医用耗材网上集中交易实施方案》实施范围内的，须具有安徽省医药集中采购平台产品流水号，且投标人须进行安徽省医药集中采购平台网上集中交易，配送产品能够满足国家“两票制”等相关文件规定要求，能确保配送产品正常使用、工作的正常开展。
3、如出现质量问题（包括但不限于产品性能不达标、包装破损导致无法使用、效期不符等），验收不合格，无条件退换货。中标人须承担验收不合格的货物所产生的运输、退换等费用。
4、由于货物质量原因造成采购人损失（包括由此造成的其它损失），一律由中标人承担。
5、中标人需严格按采购人采购计划配送，如出现配送量不足影响临床使用，由采购人确认后进行罚款5000元/次。
6、除配送清单要求外，每个标包的中标人免费提供与配送产品有关的培训、应用指导、学科建设、科研支持等服务，并免费提供驻场人员一名协助采购人进行耗材管理。
7、服务期间内，如招标人需要，中标人免费提供所配送耗材对应设备的维保服务（含软硬件、配件等），维保期间按需提供备用机。
8、中标人应设立专门的售后服务团队，提供7×24小时的技术支持和咨询服务，对采购人在耗材使用过程中遇到的问题（如操作疑问、产品性 能异常等），须在2小时内给予答复，如需现场处理，应在24小时内安排专业技术人员到达现场。对于配套设备专用的耗材，如中标人具备相关资质，应配合设备厂家提供必要的技术支持，确保耗材与设备的兼容性和正常运行。
9、中标后，原则上不允许更换中标品种，确因工作需要进行更换产品的，必须严格执行中标价格，不接受任何理由的价格调整。如需对包内产品进行调整，须经采购人同意并按采购人规定程序和流程处理，但不得超过各包品种数的20%。
10、由于产品本身所具有的特殊性和用量的不确定性，所以会出现少数产品在接近有效期限时未使用完的情况。因此采购人将会在产品失效前三个月内与中标人联系更换事宜，中标人必须无条件及时更换新产品。
11、合同履约期内，中标人须服从医院SPD管理，保证采购人的正常供应需求，且不能随意变更授权。如因中标人原因导致无法提供配送服务（不可抗力因素除外），采购人有权追究中标人的相关违约责任。所供产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求。
12、若遇国家重大政策调整影响合同执行的情况，双方可共同友好协商解决。
13、纳入医保收费的品目，履约期间内需提供可医保计费品目的医保编码，如遇编码更新，中标人需及时更新。如造成损失，由中标人承担所有损失。
14、06包：（1）试剂使用期间免费提供仪器保修；仪器质保期内无法正常使用，免费提供同型号或同型号性能之上仪器使用。
（2）仪器和试剂使用期间高、中、低值室内质控品免费提供，校准品免费提供。
（3）列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等耗材及零配件，在仪器和试剂使用期间免费提供。
（4）所供试剂须在医学检验科做性能验证试验（提供免费试剂），通过实验室各种工作条件。
（5）试剂的配置与实验操作步骤简单。
（6）试剂适配仪器设备要求。
（6）检测试剂省际联盟集中带量采购中选产品协议执行后，以上试剂按协议执行.
（7）仪器和试剂使用期间免费提供维保支持，不少于1次/季度（含人工及配件等所有费用）。
六、考核标准
考核周期3年，若中标人配送率考核结果为不合格，采购人有权解除合同。
1、中标人是配送的第一责任单位。配送过程应按照有关规定进行，要确保所配送产品的质量。
2、中标人收到采购人的采购计划后应尽快组织完成配送。根据采购计划的通知，按供应商承诺配送时间（未承诺的按照采购人要求时间配送）内配送至采购人指定地点，货物经采购人验收合格后放到指定地点仓库并负责上架。
3、如乙方未在本合同约定的期限、地点和方式完成服务，或未能在每次承诺的时间内完成服务，乙方应承担违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金：首次违约，支付违约金人民币2000元；再次违约，支付违约金人民币5000元；第三次违约，支付违约金人民币20000元，且甲方有权在要求乙方支付该违约金的同时，单方书面通知乙方解除本合同，并有权不予返还乙方已交付的履约保证金。
4、考核标准：后附《濉溪县人民医院医用耗材配送企业考核办法》。
注：《第三章 采购需求》中的要求均无须另行承诺体现，具体以投标函中承诺响应为准。

附：濉溪县人民医院医用耗材配送企业考核办法
第一章 总则
第一条 为规范濉溪县人民医院（以下简称“医院”）医用耗材配送管理，保障医用耗材供应及时、质量合格、服务优质，防范医疗安全风险，明确配送企业履约责任，建立科学、公正、可操作的考核机制，为医用耗材配送合同续签、动态调整配送企业提供依据，根据《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》等相关法律法规及医院医用耗材管理相关规定，结合医院实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于与医院签订医用耗材配送合同、承担医院医用耗材配送任务的所有企业（以下简称“配送企业”）。
第三条 考核坚持“公平、公正、公开、客观”的原则，以配送企业履约情况为核心，聚焦供应保障、质量安全、服务效能、合规经营等关键环节，实行百分制考核，考核结果直接作为配送合同续签、暂停配送、终止合作的核心依据。
第二章 考核内容及评分标准（总分100分）
本考核内容涵盖供应保障、质量安全、服务质量、合规经营、附加项五个维度，具体评分标准如下：
一、供应保障（40分）
（一）订单响应及时率（10分）。配送企业需在医院发送采购订单后2个工作日内完成订单响应（确认订单、反馈备货情况），订单响应率=季度2个工作日内响应的订单数/当季度总订单数×100%。响应率100%得10分；90%-99%得8分；80%-89%得5分；70%-79%得2分；低于70%得0分。
（二）发货及时率（15分）。常规医用耗材需在订单确认后48小时内送达医院指定地点；急救、应急医用耗材需在订单确认后2小时内送达（特殊情况提前沟通并提供佐证材料的除外）。发货及时率=季度按时送达的订单数/季度总订单数×100%。及时率100%得15分；90%-99%得12分；80%-89%得8分；70%-79%得3分；低于70%得0分。
（三）供应充足率（10分）。配送企业需保障医院采购的医用耗材足额供应，无无故缺货、断供情况。供应充足率=季度足额供应的订单数/季度总订单数×100%。充足率100%得10分；每出现1次无故缺货、断供，扣3分，扣完为止；因自然灾害、重大疫情、重大突发事件和政府有关部门应急要求调拨等不可抗拒因素导致缺货，且提前30日书面通知医院并提供佐证材料的，不予扣分。
（四）补录订单配送确认（5分）。补录订单配送确认率=季度补录订单配送确认金额/季度补录订单总金额×100%。确认率100%得5分；90%-99%得3分；80%-89%得1分；低于80%得0分。
二、质量安全（25分）
（一）耗材质量合格（15分）。配送的医用耗材必须符合国家医疗器械标准、行业标准及医院质量要求，具有产品注册证、生产许可证、检验报告等完整资质文件，包装完好、无破损、无过期、无变质。每出现1批不合格耗材（含资质不全、过期、破损、变质等），扣15分，同时取消季度考核资格，医院有权拒收该批次耗材并追究其违约责任；因配送储运环节质量问题被药监部门处罚，或被医院书面报告影响临床使用的，经核实，每个产品扣6.25分，扣完为止。
（二）质量追溯管理（5分）。配送企业需建立完善的医用耗材质量追溯体系，能够提供耗材从生产、储存、运输到交付的全流程追溯信息，配合医院完成质量追溯核查。追溯体系完善、信息可查得5分；追溯信息不完整、无法提供相关记录，每次扣2分，扣完为止。
（三）耗材召回配合（5分）。若配送的医用耗材出现质量问题需召回，配送企业需在医院通知后24小时内响应，配合完成召回工作，及时清理不合格耗材并做好记录。配合及时、处置到位得5分；响应不及时、不配合召回工作，每次扣5分，扣完为止。
三、服务质量（20分）
（一）配送服务规范（8分）。配送人员需着装规范、佩戴工牌，遵守医院规章制度，配送车辆干净整洁、符合耗材运输储存要求（需冷链运输的耗材，需提供冷链运输记录，确保温度达标）。每出现1次不规范行为（如着装不规范、车辆不洁、冷链记录不全等），扣2分，扣完为止。
（二）问题处置效率（7分）。对医院提出的耗材质量、配送时效、数量误差等问题，配送企业需在24小时内响应，3个工作日内完成核实、处理并反馈结果。处置及时、反馈到位得7分；响应不及时，每次扣2分；处置不当、未按要求反馈，每次扣3分，扣完为止；对医院反映的产品配送问题未有效处置，被医院书面报告的，经核实，每次扣1.75分，扣完为止。
（三）沟通对接顺畅（5分）。配送企业需指定专人负责与医院的日常沟通对接，及时反馈耗材库存、供货周期、价格调整等信息，配合医院完成耗材盘点、对账等工作。沟通顺畅、配合积极得5分；联系不上对接人、信息反馈不及时，每次扣2分，扣完为止；未响应医院约谈的，每次扣5分，扣完为止。
四、合规经营（10分）
（一）资质合规（4分）。配送企业需具备合法的医疗器械经营资质，资质文件（营业执照、经营许可证、GSP认证等）齐全、有效，按时向医院提交资质更新材料。资质齐全有效得4分；资质过期、不全，每次扣2分，扣完为止；未按时提交资质更新材料，每次扣1分，扣完为止。
（二）价格合规（3分）。配送的医用耗材价格需符合国家、省、市相关价格政策及医院采购约定，无哄抬价格、擅自提高价格等行为。价格合规得3分；每出现1次价格违规，扣3分，扣完为止，并追究其违约责任。
（三）廉洁合规（3分）。配送企业需遵守医院廉洁从业相关规定，不得向医院相关工作人员赠送财物、宴请、提供不正当利益等。无违规行为得3分；出现违规行为，扣10分，取消当季度考核资格，医院有权终止配送合同，并将其列入不良合作名单，3年内不得参与医院医用耗材配送投标。
五、附加项（加分项，最高加5分，不累计超过100分）
1. 应急保障表现突出：在重大突发公共卫生事件、医院急救等紧急情况下，主动配合医院保障医用耗材供应，表现优秀的，每次加2-3分；
2.服务创新：主动优化配送流程、提升服务质量，提出合理化建议并被医院采纳的，每次加1-2分；
3.年度无任何违规、投诉记录，且季度考核平均得分95分以上的，加2分。
第三章 考核实施流程
一、考核周期。年度总评相结合（每季度考核一次），考核每（三个月）季度开展1次，年度总评以4个季度考核得分的平均值为基础，结合年度专项检查结果确定最终年度考核得分。
二、档案管理。建立配送企业考核档案，记录季度考核得分、年度总评得分、违规情况、投诉处理情况等相关信息，档案留存期限不少于配送合同终止后3年，确保考核过程可追溯。
第四章 考核结果应用（以年度总评得分为依据）
考核结果分为优秀（90分及以上）、合格（70-89分）、不合格（70分以下）三个等级，作为配送合同续签的核心依据，具体应用如下：
1.优秀（90分及以上）：优先续签配送合同，可根据医院需求；
2.合格（70-89分）：可续签配送合同，但需针对考核中发现的问题，提交书面整改方案，考核小组跟踪整改落实情况，整改不到位的，医院有权给予处罚；
3.不合格（70分以下）：不予续签配送合同，医院有权终止当前配送合同，且2年内不得参与医院医用耗材配送投标；若年度内出现1次季度考核得分低于60分，发放《履约风险告知函》，要求限期整改；连续2个季度考核得分低于60分，进行约谈并发放《警示函》，在医院相关平台通报；年度内3次及以上考核得分低于60分，直接终止合作并纳入信用评价评估范围。
有下列情形之一的，直接判定为年度考核不合格，不予续签合同，且列入医院不良合作名单：
1.  配送不合格医用耗材，造成医院医疗安全隐患、医疗纠纷或不良影响的；
2.  无故断供、缺货累计3次及以上，影响医院正常医疗工作的；
3.  存在价格违规、资质造假、廉洁违规等严重违规行为的；
4.  拒绝配合医院考核、追溯核查，或提供虚假考核资料的；
5.  因自身原因，导致医用耗材配送延误，造成医院重大损失的。
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本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。
[bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc32410]二、评标方法
2.1资格审查
	资格审查表

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照等证明文件
	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照；
（2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书；
（3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件；
（4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照；
（5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	投标人资格声明书
	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》
	详见第六章投标文件格式。

	3
	投标人信用记录
	投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形
	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

	4
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

	5
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。


资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。
2.2符合性审查
评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：
	符合性审查表

	序号
	审查指标
	审查标准
	格式要求

	1
	开标一览表
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	2
	投标函
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	详见第六章投标文件格式。

	3
	授权书
	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章
	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。

	4
	投标报价
	符合招标文件投标人须知正文第9条要求
	详见第六章投标文件格式。

	5
	商务响应情况
	符合招标文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	6
	技术响应情况
	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求
	详见第六章投标文件格式。

	7
	其他要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求
	


符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。
2.3异常低价投标审查
	异常低价投标审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价投标审查
	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4详细审查
2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。
2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为60%，价格分值占总分值的权重为40%。具体评分细则如下（适用本项目所有标包）：
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（60分）
	投标人业绩
	自2023年1月1日以来（业绩时间以合同签订时间为准），投标人每具有一个为医疗机构提供耗材配送（供货）业绩，得2分，满分10分。
注：（1）提供业绩合同扫描件；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分；（3）同一业主单位（或合同甲方）的业绩不重复计分。
	0-10分

	
	配送服务保障承诺
	（1）配送率承诺（4分）：
投标人在采购周期内保证本次采购所有品目产品正常供应，承诺配送率≤98%得2分，承诺配送率＞98%得4分。
注：提供加盖投标人公章的承诺书（格式自拟）。
（2）配送时间承诺（6分）：
①常规配送1天内送达得3分，2天内送达得2分，3天内送达得1分，其他情形不得分；
②紧急配送4小时内送达得3分，否则不得分。
注：提供加盖投标人公章的承诺书（格式自拟）。
	0-10分

	
	基础调研
	为保障采购实施过程中投标人有效衔接现场情况，了解医院现有设备、耗材使用情况。因此投标人需要进行详细的基础调研：
（1）调研充分、资料详实，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分；
（2）调研基本充分、资料基本详实，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分；
（3）调研不充分、资料缺失，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分。
（4）未提供的，得0分。
	0-5分

	
	项目整体服务方案
	由评标委员会对投标人提供的项目整体服务方案进行综合评分：
（1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得6分。 
（2）方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。
 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。
 （4）方案不可行或未提供的，得0分。
	0-5分

	
	配送方案
	投标人提供的配送方案应切合采购人所处的地理位置以及实际临场需求，在人员配置、自有检验能力、设备配置、退换货、随访等方面进行描述，评标委员会根据配送方案的完整性、可行性、及时性进行评审：
（1）方案全面、组织架构人员配置完善、自有检验能力强、针对性强、完全满足采购需求的，得5分；
（2）方案较完整、组织架构人员配置较完善、自有检验能力较强、针对性较强、满足采购需求的，得3分；
（3）方案、组织架构、人员配置等有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分；
（4）方案不可行或未提供的，得0分。
	0-5分

	
	配送产品保障措施
	本项目产品分散且配送周期较长，投标人须具有稳定可持续的供应能力，并确保配送产品的质量及效果，根据投标人提供的供应产品保障措施，在配送产品的质量保障措施、产品品质一致性方面进行评审：
（1）措施全面、产品品质一致性高、完全满足采购需求的，得5分；
（2）措施较全面、产品品质一致性较高、能够满足采购需求的，得3分；
（3）措施有待完善，产品品质一致性有待提升、基本满足采购需求的，得1分；
（4）措施不可行或未提供的，得0分。
	0-5分

	
	配送网络信息系统保障措施
	根据投标人具有覆盖其自身配送货物的购进、储存、经营、质量控制和追溯的供应网络信息系统，或货物的原材料购进、储存、生产、销售、经营和质量控制、追溯的配送网络信息系统情况进行评审：
（1）配送网络信息系统功能齐全、配置完善，数据分析及优化能力完善的，得5分；
（2）配送网络信息系统功能较为齐全、配置较为完善，数据分析及优化能力较为完善的，得3分；
（3）配送网络信息系统功能、配置等有待完善的，得1分；
（4）措施不可行或未提供的，得0分。
	0-5分

	
	培训服务方案
	由评标委员会对投标人提供的培训服务方案进行综合评分：
（1）方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；
（2）方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得3分；
（3）方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）方案不可行或者未提供，得0分。
	0-5分

	
	应急处理方案
	由评标委员会对投标人提供的应急处理方案进行综合评分，应急处理方案包括但不限于急缺货品配送措施、突发安全事件应急措施等内容：
（1）优于本项目采购需求，措施完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分；
（2）适合本项目采购需求，措施完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得3分；
（3）基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得1分；
（4）方案不可行或未提供的，得0分。
	0-5分

	
	优惠承诺及增值服务
	评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审：
（1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分；
（2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分；
（3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分；
（4）未提供的，得0分。
	0-5分

	价格分
（40分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100


2.4.3分值汇总
（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。
（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。
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[bookmark: _Toc2449]第一部分 合同书




项目名称：        
项目编号：        
甲方（采购人）：                              
乙方（中标人）：                              
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日


          （以下简称：甲方）通过          组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc2232]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2中标通知书；
1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc22185][bookmark: _Toc6773][bookmark: _Toc18585][bookmark: _Toc6311][bookmark: _Toc2918]1.2 服务
1.2.1服务名称：                                                ；
1.2.2服务内容：                                                ；
1.2.3服务质量：                                                。
[bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21551]1.3 价款
本合同总价为：￥           元/年（大写：人民币                 元/年）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc22618]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1付款方式：根据每季度的实际配送量计算本月费用，经采购人验收合格据实支付每季度费用。合同周期内支付总金额不超过中标总价。
1.4.2发票开具方式：                                            。
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc32071]1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：                                                ；
1.5.2服务地点：                                                ；
1.5.3服务方式：                                                。
[bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc21423]1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.04 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.04 %计算，最高限额为本合同总价的 1 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021]1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：
1.7.1将争议提交 交易地点所在地 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向 交易地点所在地 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc11173]1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章时生效。



甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：
[bookmark: _Toc331685783]时间：      年    月    日               时间：      年    月    日
[bookmark: _Hlk110099149]                                         乙方账户信息
                                         户名：            
                                         账号：            
                                         开户银行：        


[bookmark: _Toc415]第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc16917]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc259093670][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc32504]2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc31634]2.3 知识产权
2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc30272]2.4 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc259093676]2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc19219]2.5 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc774][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225]2.6 技术资料和保密义务
2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.7 质量保证
2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
[bookmark: _Toc22267]2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc259093683]2.9 合同变更
2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369]2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc15237]2.10 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc13566]2.11 不可抗力
2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
[bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc6969]2.12 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。
[bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc487900368]2.13 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387]2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc6596]2.15 检验和验收
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc259093692]2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc487900374]2.17 履约保证金
2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。
2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
[bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc6885]2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc3736]
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	2.3.2
	无

	2.5
	根据每季度的实际配送量计算本月费用，经采购人验收合格据实支付每季度费用。合同周期内支付总金额不超过中标总价。

	2.11.3
	因不可抗力致使合同有变更必要的，收到不可抗力通知及证明文件后7个工作日内以书面形式变更合同。

	2.11.4
	受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在2个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

	2.15.1
	乙方应按甲方要求定期提交服务报告，报告内容应包括但不限于服务完成情况、工作进度、存在问题及改进措施、下一步工作计划等。
甲方应在收到乙方提交的服务报告后，组织相关人员进行定期考核验收，验收标准按本合同约定及采购文件相关要求执行。

	2.15.3
	按本合同约定的服务范围、技术规范、质量要求，结合采购文件及乙方投标文件中的承诺执行；若国家有关部门有最新标准和规范的，同时参照最新标准执行。

	2.17.1
	履约保证金：
（1）金额：合同价的2.5 %（即人民币    元）
（2）支付方式：√转账/电汇 √支票 √汇票 √本票 √保险 √保函
（3）收取单位：采购人
（4）收取账号：/
（5）退还时间：合同履约完成





[bookmark: _Toc13555]第六章  投标文件格式

[bookmark: _Toc5119]投

[bookmark: _Toc4782]标

[bookmark: _Toc19607]文

[bookmark: _Toc8365]件

第   包

项目名称：                  
项目编号：                  
投 标 人：                  
[bookmark: _Toc19687][bookmark: _Toc8037]  年  月  日


[bookmark: _Toc17986][bookmark: _Toc28960]一、开标一览表
	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	第    包

	投标报价
	大写（元/年）：                     
小写（元/年）：                     

	其他
	满足招标文件要求。


投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.此表用于开标唱标之用。
2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

[bookmark: _Toc6120][bookmark: _Toc6441]二、投标函
致：   （采购人全称）
根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：
1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。
5.我方在本项目投标过程中不存在与其他供应商文件制作机器码相同情形，否则自愿放弃本项目投标资格。
6.我方承诺：完全响应《第三章 采购需求》中的各项相关要求及各类承诺要求。


投标人电子签章：             
日          期：             
[bookmark: _Toc18881]三．投标人资格声明书 
致：   （采购人全称）
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）； 
（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（七）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
[bookmark: _Toc11607]

[bookmark: _Toc24583]四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明扫描件：



授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。


[bookmark: _Toc15209][bookmark: _Toc20329]五、投标分项报价表

六、投标响应表
6.1商务响应表
	序号
	商务条款
	招标文件要求
	投标人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	…
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk23622474]
6.2技术响应表
	序号
	货物名称
	招标文件规定的技术参数要求
	所投产品的品牌、型号及技术参数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




注：供应商所供服务货物如与招标文件要求的服务不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc11594][bookmark: _Toc9864]七、联合协议
（本项目不适用）
联合体成员一名称：                       ；
联合体成员二名称：                       ；
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.                （成员单位名称）为联合体牵头人。
2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：
联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
…………
4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。
联合体成员一：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
联合体成员二：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
…………
签订日期：    年  月  日


[bookmark: _Toc32534]八．拟分包情况说明及分包意向协议
（本项目不适用）
（一）拟分包情况说明
致：   （采购人全称）
我单位参加本项目投标，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。
	序号
	分包承担主体名称
	分包承担主体类型（选择）
	资质等级
	拟分包合同内容
	拟分包合同金额（人民币元）
	占合同金额的比例（%）

	1
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	2
	
	□中型企业
□小微企业
□其他
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	



投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.拟分包情况说明仅需加盖投标人电子签章。
2.如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则投标无效。

（二）分包意向协议
投标人名称：                               ；
接受分包企业一名称：                       ；
接受分包企业二名称：                       ；
…………
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：
1.本项目投标人为本项目总承包单位。
2.在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3.各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：
投标人名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；
接受分包企业一名称：          ，承担          工作；负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；
接受分包企业二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；
…………
4.中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。
5.本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。
6.接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业一：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业二：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
…………

签订日期：    年  月  日


注：
分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。


[bookmark: _Toc23068]九、中小企业声明函
（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. 濉溪县人民医院2026年度第一批医用耗材配送服务采购项目 ，属于 批发业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2．投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https：//www.miit.gov.cn/）。
3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如软件和信息技术服务业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于中型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https：//www.miit.gov.cn/）]。

[bookmark: _Toc16713]

[bookmark: _Toc17315]十、残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人电子签章：             
日          期：             
[bookmark: _Toc457768004][bookmark: _Toc520299348][bookmark: _Toc300210382][bookmark: _Toc23860][bookmark: _Toc26536][bookmark: _Hlk11701496]
十一、关于符合本国产品标准的声明函
（本项目不适用）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人电子签章：             
日          期：             
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。
4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十二、诚信履约承诺函

致：   （采购人全称）
如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：
（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（3）将政府采购合同转包；
（4）提供假冒伪劣产品；
（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


投标人电子签章：             
日          期：             


[bookmark: _Toc31807][bookmark: _Toc32633]十三、其他相关证明材料

（一）提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。
特别提示：
投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书、业绩证明材料等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。
（二）人员配备
（投标人可自行制作格式）
（三）服务方案
（投标人可自行制作格式）
（四）服务承诺
（投标人可自行制作格式）
（五）其他相关证明材料

    






[bookmark: _Toc20819][bookmark: _Toc6435]第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本
[bookmark: _Toc6955][bookmark: _Toc27159]询问函范本
（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）
致：采购人全称
我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。
[bookmark: _Toc13899]一、(事项一)
1、(内容或条款)
2、(说明疑问或无法理解原因)
3、(建议)
[bookmark: _Toc3352]二、(事项二)
...
随附相关证明材料如下： 
联 系 人：              
联系电话：              
日    期：              


[bookmark: _Toc857][bookmark: _Toc1575]质疑函范本
[bookmark: _Toc21381]一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
[bookmark: _Toc28415]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc19014]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc17919]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


[bookmark: _Toc22239][bookmark: _Toc9754]质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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