濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程

采购需求征集公告

我院拟对濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程开展采购需求调查，公开征集相关资料。请符合我院功能需求、具备相应资质、具有相应供应和服务能力的供应商将相关资料按要求在规定的时间内送达我院指定地点。欢迎各潜在供应商参加。

一、调研产品清单

| 序号 | 设备通用名称 | 单价 （万元） | 数量 （台/套） | 设备需求 | 配套功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT（256排） | 2500 | 1 | - 1.探测器物理排数≥256排，或采用双源CT架构，或配备双层立体探测器。 - 2.支持心脏、能谱、灌注、大范围血管成像及人工智能辅助等功能。 | （1）配套CT用无针筒式高压注射器1套、双筒高压注射器1套。 （2）AI人工智能后处理软件系统（按部位）。 （3）铅衣及防护罩3-4套，铅毯。 （4）医共体内提供智能化阅片室相关软硬件及配套设施。 （5）机房防护工程以及预控环评。影像设备移机，以及机房辐射建设。 （6）配套设备：除颤监护仪1台；医用保温仪1台；麻醉机1台；转运呼吸机1台。 |
| 2 | 3.0T磁共振成像系统 | 2000 | 1 | - 1.可用于全身多系统精细诊断与高级功能成像，支撑神经、心血管及结构、骨关节、体部及盆腔肿瘤、乳腺等疾病检出。 - 2.支持 DTI、MRS等功能分析。 | （1）配套机房屏蔽工程建设。 （2）配套铁磁探测系统1套；磁共振检查轮椅2套；配置无磁摄像系统1套；无磁高压注射器1套；配置无磁转运床1套；磁共振生命监护1台；抢救车1台。 |
| 3 | DR | 200 | 2 | - 1.悬吊（立卧位一键切换）。 - 2.双无线大板。 - 3.全脊柱及双下肢全长拼接功能。 - 4.高压发生器功率≥80kW。 | （1）配套铅衣及防护罩3-4套。 （2）AI智能。 |
| 4 | 数字化移动式摄影X射线机 | 200 | 1 | 大功率高压发生器、各部位床边摄影，具备轻便、电动助力、隐藏式立柱等功能。 |  |
| 5 | 医用诊断X射线透视摄影系统（数字胃肠机） | 200 | 1 | - 1.高压发生器功率≥80kW。 - 2.可进行数字化透视、数字化摄影、倾斜摄影。 - 3.全脊柱及双下肢全长拼接功能。 |  |
| 6 | 医用血管造影X射线机（DSA） | 700 | 1 | 悬吊式机架实现落地安装受限场景下的灵活覆盖。适用于心、脑及外周血管疾病的介入诊断与治疗，如冠脉支架植入、脑动脉瘤栓塞、外周血管成形术等。 | 配套DSA专用高压注射器1套；铅屏风一套，铅当量≥1.0mmpb；DSA用无铅防辐射套装10套，包括分体式套装、铅围脖、铅帽，铅当量≥0.5mmpb；铅衣消毒柜2套，具备清洁、消毒、风干功能，容纳空间≥15件；心电监护仪1台；预控环评；至少3年免费维保；配套工作站。 |
| 7 | 彩超 | 180 | 3 | 一台肌骨超声类；一台甲乳超声类；一台心脏及血管超声类。 | 配套UPS、工作站。 |
| 8 | 彩超（便携） | 180 | 2 | 多探头、多功能 | 配套UPS、工作站。 |
| 9 | 彩超 | 180 | 2 | 妇产超声类 | 配套UPS、工作站。 |
| 10 | 彩超 | 180 | 1 | 经直肠双平面类设备 | 配套UPS、工作站。 |
| 11 | 彩超 | 200 | 1 | 心脏及血管超声类 | 配套UPS、工作站。 |

此次征集的内容包括上表中设备的单价、技术参数要求、商务要求、分包建议等内容。响应报价包含设备（含配套）及所需软件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后培训服务费、免费质保期内所有产品升级维保费（除产品清单要求外，至少7年免费维保期）、设备系统端口对接可能产生的费用、联调联试等完成项目应有的全部费用。本次征集不接受进口产品响应。

二、供应商资格要求

征集产品依法应纳入医疗器械管理时，供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

三、征集要求

1.本征集公告仅为濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程采购需求的初步征集，采购人或代理机构对征集结果均不作书面通知或回复。供应商自愿报名、递交的材料，将作为进一步完善本项目采购需求的参考，不作为本项目招标的依据，仅供参考。参加征集响应活动所产生的一切费用由供应商自行承担，征集方案无偿提供。

2.请各参与征集的供应商自行保留响应资料，对递交的响应资料我方不予退还。

3.各供应商针对本次征集的响应，须对本项目全部征集内容（包括但不限于单价、技术参数要求、商务要求、分包建议等）进行响应。

4.所有产品不限制品牌。供应商须根据自身响应的产品规格、品牌提供相关规格参数（参数不可有唯一性、倾向性，至少满足3个品牌设备符合参数，并应当具有代表性）。

5.提供2023年以来同型号设备的用户清单及证明，与产品信息表填写内容保持一致[证明材料可提供：中标通知书和合同（合同复印件/扫描件，分项报价表不得修改或涂抹，如确实不能提供，请提供一份情况说明）、联系人及电话，至少三家]。

四、征集时间和递交方式

1.征集时间：2026年5月6日至2026年5月13日14:30（北京时间）

2.递交方式：在征集时间内通过邮件方式递交和现场递交方式。

（1）纸质版响应资料加盖单位公章，原件密封后递交至濉溪县中医医院行政楼4楼招标办。纸质资料封套上应载明项目名称、供应商名称、递交时间等内容。

（2）电子版响应资料须将纸质资料加盖单位公章后的PDF扫描件和可编辑word版本发至邮箱zhaobiao02@ah-inter.com。

五、资料要求及注意事项

1.资质材料：（每一页盖公司鲜章及骑缝章）

（1）法人身份证明、法人授权委托书及身份证复印件。

（2）公司资质。

（3）产品资质、生产厂家资质证件等。

（4）其他相关文件：如国家规定的其他相关资质等材料。

2.供应商承诺函

3.产品信息表以及设备中标记录的证明材料，需包含电子版（U盘，可编辑word版），并密封于密封包内。（电子版需与纸质版一致，如未提交电子版或与纸质版不一致将视为无效提交，将不再另行通知。）

4.调研报名清单电子版（U盘，Excel版）。

5.分包建议收集：因招标采购需求，以上产品需分包进行采购，请提出分包建议。

六、装订要求

1.以上资料需用密封袋密封（封条加盖鲜章）。

2.为便于资料归集，请统一下载表格填写。

附件1：产品信息表

附件2：市场调研报名清单

附件3：承诺函

濉溪县中医医院

2026年5月6日