## Sheet1
附件
安徽理工大学第一附属医院儿科一批医疗设备及配套耗材采购项目需求清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 功能需求
1 | 高清电子上消化道内窥镜（小儿胃镜） | 1 | 根 | 功能要求:满足高清成像、基本观察、电子染色、活检和治疗(如止血、息肉切除)的需求。适用于常规诊断和基础治疗。
2 | 碳13呼气检测仪及尿素13C呼气试验诊断试剂盒 | 1 | 台 | 功能要求: 1.准确检测幽门螺杆菌感染 （1）高灵敏度与特异性:必须达到临床诊断金标准水平(通常要求>95%)。 （2）精确的DOB值计算:能自动、准确地计算Delta Over Baseline值，这是判断阳性的核心指标。 （3）明确的阈值判断:内置符合医学共识的判定阈值(如DOB>4.0%o为阳性)，并能清晰显示结果(阳性/阴性)。 （4）宽线性检测范围:能够准确测量从极低值到极高值的样本，避免高值样本饱和。 2.完整的试验流程管理 （1）支持标准两步法:能够管理服药前(0分钟)和服药后(通常30分钟)两个时间点的气样采集和分析。 （2）可设置等待时间:允许医护人员根据实际服药后等待时间(如20、25、30分钟)输入或选择，确保计算准确。
备注：供应商提供的设备技术参数需满足医院功能需求。