## Sheet1
附件
省荣军康复医院医疗设备购置需求清单
包号 | 序号 | 设备名称 | 功能需求
第一包 | 1 | 有创高流量呼吸机 | 具有实时调节重症患者气流量，自动应对呼吸道阻力及顺应力变化，并提供监测报警的功能
| 2 | 高流量湿化氧疗仪 | 可持续为患者提供可以调控并相对恒定的吸氧浓度
| 3 | 血气分析仪 | 用于患者pH 、PO2 、PCO2等相关指标的测定
| 4 | 高端监护仪 | 可连续实时精准监测心电、血氧、血压、呼吸、体温等多类生命体征，具备有创血流动力学监测、多参数联动报警、趋势数据分析，适配危重患者病情动态管控与多科室数据互通需求。
| 5 | 电动多功能病床 | 适用于重症患者的治疗、抢救及转运
| 6 | 脑电图机 | 用于测量脑电信号，辅助临床对脑部疾病进行诊断。
| 7 | 心电图机 | 通过采集心脏活动时心肌激动产生的生物电信号，为临床提供诊断数据。
第二包 | 1 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 适用于重症科室的临床应用工作。
| 2 | 化学发光分析仪 | 基于利用化学发光免疫分析技术，通过检测样本中的特定生物标志物，来帮助医生进行疾病诊断和治疗监测。
| 3 | 床旁监护仪 | 具有实时监测病人各项生理参数的功能
| 4 | 脑循环治疗仪 | 适用于脑损伤性疾病的治疗。
| 5 | 气压治疗仪 | 适用于‌预防深静脉血栓。
| 6 | 低频脉冲治疗仪 | 通过低频脉冲电流刺激人体组织，产生镇痛、促进血液循环。
| 7 | 电动PT床 | 具备电动升降和角度调节功能,方便患者上下床及治疗师操作。
| 8 | 骨科康复PT床 | 适用于骨科患者进行康复训练。
| 9 | ‌体外膈肌起搏器 | ‌通过电刺激膈神经、增强膈肌的收缩能力，帮助患者恢复或维持自主呼吸
备注：供应商提供的设备技术参数需满足医院功能需求。